Csongrád Város Polgármesterétől

###### Száma: 09-3313-1 / 2011

Témafelelős: Vörösné Lakatos Zsuzsanna

# E l ő t e r j e s z t é s

# Csongrád Város Önkormányzata Képviselő testületének

2011. február 18-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. tevékenységéről

## Tisztelt Képviselő-testület!

A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. elkészítette a gazdasági társaság tevékenységéről szóló beszámolót, melyet az előterjesztés mellékleteként csatoltunk.

### Az ügyvezetés által megküldött anyag tartalmazza a cégadatokat, a jogelőd szervezet adatait, tevékenységét, a szervezeti változásokat, jelenlegi tevékenységi kört.

### Részletesen bemutatja

### az Önkormányzat által meghatározott feladatokat szolgáltatás-fajtánként,

- a Kft jogállását,

- a szolgáltatás jellemzőit,

- a kft. pénzügyi helyzetét, annak alakulását,

- a bér és létszám alakulását,

- hitel és kamatfizetési adatokat,

- a 2010. évi gazdálkodás (kalkulált) kiértékelését.

### A beszámolót és mellékletként csatolt táblázatokat az előterjesztés 1. sz. mellékletként tartalmazza.

### A Kft. Felügyelő Bizottsága a beszámolót a 2011. február 8-i ülésén tárgyalta, a jegyzőkönyvet 2. sz. mellékletként csatoltuk.

A 262/2010.(XII.16.) Ökt. határozattal a Képviselő-testület elhatározta a Kft. belső vizsgálatát, egyúttal felkérte a Felügyelő Bizottságot és a polgármestert, hogy a könyvvizsgálóval és a belső ellenőrrel egyeztetve tegye meg a szükséges intézkedést. A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a vizsgálat alapján terjessze javaslatát a testület elé, határidőként megjelölve a tárgyi beszámoló idejét.

### A határozat alapján a vizsgálati munkák elkezdődtek. A FEB javaslata a fentiek szerint csatolt jegyzőkönyvben szerepel. A FEB határozat szerinti ajánlásokkal egyetértek. A független könyvvizsgálói jelentést a 3. számú melléklet tartalmazza. A belső ellenőri vizsgálat folyamatban van, így a határozat szerinti végleges javaslattételt ennek ismeretében tudom megtenni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

### Határozati javaslat

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. tevékenységéről” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza.

- A Képviselő-testület elfogadja a Kft. beszámolóját. Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a Felügyelő Bizottság által megfogalmazott ajánlások alapján tekintse át a feladatokat, a javaslatok szerinti feladatokat építse be a 2011. évi üzleti tervébe, a hosszú távú gazdálkodási koncepciójába, valamint az operatív ügyintézésébe.

Határidő: végrehajtásra folyamatos, beszámolásra első alkalommal a 2011. évi üzleti terv beterjesztésekor

Felelős: 	ügyvezető igazgató

- A Képviselő-testület a 262/2010.(XII.16.) Ökt. határozat 2. pontja szerinti javaslattétel határidejét a Kft-nél folyamatban levő belső ellenőri vizsgálat lezárását követő testületi ülés időpontjára módosítja.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: 	Dr. Kőrösi Tibor polgármester

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:

- A Képviselő-testület tagjai

- Dr. Kőrösi Tibor polgármester

- Dr. Nagy Rusztem jegyző

- Városgazdasági Iroda és általa

- Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

Csongrád, 2011. február 10.

Dr. Kőrösi Tibor

Polgármester

BESZÁMOLÓ A CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT

TEVÉKENYSÉGÉRŐL

2011.február 18. Képviselő –testületi ülésre

Cégadatok:

Név:                                 CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT

Rövidített név :             	CSONGRÁDI KÖZMŰ KFT

Székhely:                        	6640 Csongrád, Erzsébet u. 25. sz.

Cégjegyzékszám:           	Cg.06-09-014866

Cégbejegyzés dátuma:   2010. január 05.

Adószám:                        11703642-2-06

A társaság tagja:           Csongrád Város Önkormányzata,Csongrád  Kossuth tér 7.

JOGELŐD SZERVEZET ADATAI:

Név:                               Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató KFT

Rövidített név :          	Városi Víz – és Kommunális KFT

Székhely:                   	6640 Csongrád, Erzsébet u. 25. sz.

Cégjegyzékszám:      	06-09-003054

Adószám:                   	11092715-2-06

A társaság tagja:          Csongrád Város Önkormányzata, Csongrád Kossuth tér 7.

Előzmények:

Csongrád város területén 1994 június 30-ig a Csongrád megyei Víz és Csatornamű Vállalat  végezte az ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatási feladatokat.

A közművek privatizációja során minden önkormányzat tulajdonba kapta a település érdekeit szolgáló közművagyont.  Egyben kötelező feladata lett az önkormányzatoknak a törvényi jogszabályoknak, rendeletekben meghatározottak szerinti szolgáltatási feladatok ellátása, a működtetés anyagi és tárgyi feltételeinek biztosítása, az üzemeltetés költségeit fedező szolgáltatási díjak meghatározása.

1994 július 01-től, a megyei Víz és Csatornamű Vállalat átszervezésétől kezdődően Csongrádon önálló KFT-ben végezzük a szolgáltatást. A KFT-t 1.000 eFT törzstőkével a vállalat alapította VÍZMŰ KFT néven.

1994 augusztus 01-től  Csongrád Város Önkormányzata a KFT-t megvásárolta, és a víziközművet és a működtetéséhez szükséges vagyont bevitte a KFT-be.

A KFT feladata: Csongrád város területén ivóvízellátási és szennyvízelvezetési                feladatok ellátása volt. A szolgáltatást a Képviselő – testület által meghozott                rendeletek alapján végeztük és végezzük.

Mivel a VÍZMŰ VÁLLALAT szervezetében Szentes központban végeztek minden           olyan kiegészítő tevékenységet, amik nem a konkrét szolgáltatási feladatokhoz kötődtek

- pénzügy, könyvelés, számvitel, anyaggazdálkodás, hatósági ügyek, jog stb -  a KFT-nek ekkor kellett megszerveznie, kialakítania az önálló munkavégzéshez szükséges szervezetet.

A KFT szervezeti változásai

Feladatai

Önkormányzati megbízásból                 egyéb vállalásból

1994. augusztus 01.                   ivóvízellátás - szennyvízelvezetés

1995. május 01.                                                                                                Fábiánsebestyén

ivóvízellátás

1996. január.01                              ivóvízellátás – szennyvízelvezetés               ivóvízellátás:

hulladékszállítás                                     - Fábiánsebestyén

távhőszolgáltatás                                           - Csépa

tüzeléstechnika                                               - Tiszasas

önkormányzati bérlakások kezelése           - Tiszaug

-társasházak

közös  képviselete

1996. június 01                                    többlet feladat

Körös toroki üdülőterület

közmű hálózat üzemeltetése

2001. január 01                                                                                                   többlet feladat

szennyvízszolgáltatás

- Csépa

- Tiszasas

- Szelevény

2002. május 01.                             többlet feladat: sporttelep

üzemeltetése

2002 – 2004                                   többlet feladat

szennyvízfejlesztésben megvalósult

létesítmények beüzemelése

2006                                               többlet feladat

hulladék rendszer előkészítési

munkáiban részvétel

2006 április 01                                                                                               feladatcsökkenés

Fábiánsebestyén

ivóvízszolgáltatás

2008. április 01.                            feladatcsökkenés:

bérlakások üzemeltetése

2008. augusztus 01.               új hulladékszolgáltatási rendszer

beindítása, engedélyeztetések, szerződéskötések

2009. január 01.                          többlet feladat

- Csongrádi Gyógy és strandfürdő

üzemeltetése

-  Belvárosi vendégházak üzemeltetése

2010 . január 05.               -  KFT átalakulása, átalakulással kapcsolatos

bonyolítási munkák

- feladatcsökkenés: hulladékszolgáltatás

Belvárosi vendégházak

- feladat növekedés: Erzsébet szálló időszakos üzemeltetése

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 2009. augusztus 28-án megtartott  képviselő – testületi ülésén hozott 202/2009./VIII. 28./Ökt.  H a t á r o z a t á b a n úgy döntött, hogy a   Városi Víz- és Kommunális Kft. tevékenységei közül a hulladékgazdálkodási ágazatot leválasztja külön gazdasági szervezetbe vitele mellett. A leválasztás feltételei között szerepelt az, hogy a hulladékgazdálkodási feladatokon felül jelenleg ellátott tevékenységi kör egyben maradjon, így a hulladékgazdálkodási tevékenységet  külön gazdasági társaság látja el. Ekkor alakult a jelenlegi Csongrádi Közmű Szolgáltató KFT

A hulladékszolgáltatást tovább vivő Városi Víz és Kommunális KFT – vel vagyon megosztás

történt a szolgáltatásokhoz kötődően:

A KfT tevékenységi köre:

- ivóvíz szolgáltatás

- szennyvízszolgáltatás

- távhő szolgáltatás

- fürdő üzemeltetés

- tüzeléstechnika

- Csépa, Tiszasas, Tiszaug, Szelevény településeken ivóvíz és szennyvíz   szolgáltatás

- sportpálya üzemeltetés

- egyéb szakipari szolgáltatások végzése – javítás, kivitelezés -

- társasházak közös képviselete

- Tömörkény településen szaktanácsadói közreműködés  az ivóvíz  szolgáltatásban

díjszámlázással

A KFT szolgáltatásainak ismertetése

Önkormányzat által meghatározott feladatok:

Ivóvízellátás :

A szolgáltatás feltételeit a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről

szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet -ú Kormányrendelet szabályozza.

Ennek alapján a közszolgáltató kezelésébe tartoznak a víztermelő telepek, azok berendezései, műtárgyai, az ivóvízhálózat a fogyasztói bekötővezetékeken a telekhatáron belül 1,0 m-re megépített vízmérő aknában elhelyezett vízmérő és az azt követő 10 cm-es vezeték szakasz. Az ezt követő belső vezeték az ingatlan tulajdona.

A szolgáltatást Csongrád város közigazgatási területén végezzük beleértve Bokros város részt is.

A közműves ivóvízellátás minden utcában biztosított.

A Csongrádi területen 6 db víztermelő telepen 9 db mélyfúrási kútból biztosítjuk a vízellátást.

A víztermelő kapacitás az 1970-es 1980- as években épült ki az akkori vízigényeket figyelembe véve.  Ezekben az években épült az Erzsébet u-i telepen 2 db mélyfúrású kút, és a Kisréti telepen  3 db mélyfúrású kút és 1 db 1.000 m3  térfogatú víztároló medence.

Így a KFT technikailag napi 11.600 m3 ivóvíz kitermelésére van felkészülve, ezzel szemben a napi átlagos vízigény 2.500 – 2.800 m3.

Az ivóvízhálózat kedvezően épült. Kevés utca kivételével körvezetékes hálózat üzemel. A víztermelő telepek egymástól független üzeműek. Működésüket a vízigény figyelembe vételével irányítástechnikai rendszer vezérli. A hálózat nyomásviszonyait, víztárolást az Erzsébet u-on megépített 1.000 m3- es vasbeton szerkezetű víztorony biztosítja. Így az ivóvízellátás rendszere biztonságos üzemű. A víztermelés a kutak eseti üzembe helyezésével

biztosítható. Nyomáscsökkenés a csőtörések, hálózati hibák kijavításának idejére, műtárgy fertőtlenítési munkák idején bekövetkezhet.

Vízminőség:   a város területén az ivóvizet kezelés nélkül juttatjuk el a fogyasztókhoz.

Jellemző a magasabb vastartalom, gáztartalom, ammónia tartalom. Ezek ismeretében

üzemeltetjük az ivóhálózatot. Eseti fertőtlenítési munkát a Körös toroki hálózat   üzembe helyezésekor szoktunk végezni Egyéb esetekben a vízminőség a hálózat eseti mosatásával biztosítható, ez bakteriológiai követelményeknek való megfelelést biztosítja.

Az ivóvíz minőségét a KFT által megbízott akkreditált laboratórimuban az ÁNTSZ-el való együttműködésben biztosítjuk.

Jelentős változás: az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

szóló  201/2001.(X.25.)  sz-ú Kormányrendeletben megváltoztatták a víz minőségi határértékeit. Ezeket lecsökkentve a város is kötelezett a vízminőség programban ammónia határérték túllépés miatt részt venni.

Azon túl, hogy az ammónia mentesítési technológia megépítése is több 100 mill Ft-os költséggel van a tanulmánytervekben tervezve hátrány az is, hogy a beavatkozás során a vastalanítás, gáztalanítás, egyéb fertőtlenítési technológiai feladatokat is el kell végezni.

A város képviselő – testületi döntés alapján részt vett a programban, majd úgy döntött, hogy nem vesz részt a programban.

Csongrádi adat:                         Ammónium:    mért adat      1,68   mg/l

határérték     0,5     mg/l

Bokros :                               Arzén:     kutakban mért adat:    1,4      µg/l

18       µg/l

határérték:                  10       µg/l

Ammónium:   kutakban mért adat:    0,62     mg/l

18        mg/ll

határérték:                  10        mg/l

Szervezeti hátrány: a vízkezelési program megvalósításához  szükséges pénzösszeg önrészen felüli részére  csak társulások útján lehet pályázni. A szükséges önrész %-os mértéke legutóbbi információm szerint nem volt ismeretes.

Bizonytalanság: a nem megfelelő vízminőség miatt nem ismert a Hatóságok engedélyezési eljárása. Legkedvezőtlenebb esetben nem megfelelőnek minősítik az ivóvizet, így teljesen más úton kell az ivóvízellátást megoldani. – arzén miatt erre már van településeken intézkedés .

Előny: a vízkezelési eljárás kiviteli költség 20 %-ának megfelelő összegben hálózat rekonstrukciós feladatokra is lehet pályázni, természetesen a szükséges önrész biztosítása mellett.

Üzemeltetési feladatok:

- víztermelés érdekében kutakba beépített szivattyúk üzemállapotának, elektromos ellátásnak, vezérlésnek ellenőrzése, karbantartása.

- kútvizsgálatok – üzemi szintek mérése – dokumentálása, jelentése

- ivóvízhálózaton keletkező meghibásodások javítása, szerelvények, vízmérők szükség szerinti cseréje

- elavult vezetékszakaszok felújítása

- szükség szerinti hálózatmosatás

- tűzcsapok előírt időszakonkénti ellenőrzése, szükségszerinti cseréje, javítása

- vízmérők olvasása, számlázása, díjbeszedés

A szolgáltatásban megfelelő szakmai felkészüléssel és szakmai gyakorlattal, hálózati ismeretekkel rendelkező dolgozókat foglalkoztatunk. A folyamatosság biztosítása érdekében

munkaidőn kívüli időszakokban készenléti szolgálat végzi a szükséges beavatkozásokat.

Bokros városrész sajátossága:

Önálló vízellátó rendszerrel rendelkezik 1 db víztermelő telepen 2 db kút üzemeltetésével.

A településen az új vízminőségi előírások miatt az Arzén is problémát okoz.

Szennyvízelveztés

A KFt eredetileg  a tulajdonában lévő 1.500 m3/nap kapacitású tisztítótelepet és a szennyvízhálózat alapvezetékeit közel 30 km vezetékhálózatot üzemeltetett 5 db szennyvízátemelővel.

A hatósági előírások folyamatos szigorodása miatt a tisztítótelep technológiája nem felelt meg az elvárásoknak, ezért új bekötést a hálózatra nem engedélyeztek. Ez jelentős akadálya volt a város fejlődésének.

A megoldás érdekében a város vezetői több tanulmány tervet készítettek, több befektetővel tárgyaltak, de megállapodás pénzügyi problémák, vagy technológiai hiányosságok miatt nem jött létre.

Az Ipari Park kialakíthatósága érdekében a város beruházásában megépült a terület bekötővezetéke a Piroska városi szennyvízátemelővel, de a telep nem megfelelősége miatt üzemelési engedélyt nem kapott.

A város számára pénzügyi befektető és lakossági LTP-s szerződéseken képződő pénzekre alapozva Víziközmű Társulat alakult, 2,8 milliárd Ft hitel felvételével kezdődött meg és készült el a beruházás Csongrád – Bokros városrész és Felgyő településen 2002 – 2004 években.. A megépült létesítmények üzemeltetését az Önkormányzatok a KFT-re bízták.

Az újonnan épült létesítmények:

- 1 db 2.000 m3/nap kapacitásra épült tisztítótelep – 3.000 m3/nap tervezett kapacitás

megvalósításához az építményrészek megépültek

| A megépített csatornahálózat adatai |
| --- |
| Megnevezés | egység | I. ütem | II. ütem | III. ütem | Összesen |
| gravitációs csatorna |  |  |  |  |  |
| 160 mm | m | 5258 | 16334 | 16296 | 37888 |
| 200 mm | m | 7081 | 23624 | 19810 | 50515 |
| 300 mm |  |  |  | 735 | 735 |
| nyomott vezeték |  |  |  |  |  |
| 160 mm | m | 612 |  |  | 612 |
| 110 mm | m | 3703 | 3908 | 4430 | 12041 |
| 90 mm | m | 1405 | 1154 | 2716 | 5275 |
| 63 mm | m | 3131 | 130 | 1087 | 4348 |
| 50 mm | m | 1462 | 36 | 2024 | 3522 |
| házi átemelő | db | 191 | 6 | 231 | 428 |
| közüzemi átemelő | db | 2 | 2 | 6 | 10 |

Fentiekkel jelentősen bővült a KFT feladata.

A keletkezett tisztított víz a Tiszába kerül elvezetésre.

Üzemeltetési feladatok:

- a megépített tisztítótelepen a tisztítási technológiát gépészeti és technológiai építmények rendszere biztosítja. Az üzemeltetést folyamatos műszakban végezzük

- napi karbantartások végzése, technológia folyamatának ellenőrzése, eseti javítási

feladatok,

-     gépészeti berendezések tisztása

- iszapkezelés elvétel – víztelenítés – gyűjtés – lerakó telepre szállítás

- hálózat üzemeltetési diszpécseri feladatok ellátás

-    szippantott szennyvíz fogadása

-   szennyvíz mintavételezések, minta eredmények kiértékelése, jelentések

A keletkezett szennyvíziszapot a KFT 1 db saját beszerzésű szállítójárművel végzi.

- szennyvízhálózaton:

- 17 db szennyvízátemelő karbantartás, zsírtalanítás, iszapeltávolítása, szivattyúk

ellenőrzése

-  hálózat tervezett mosatása

- eseti dugulás elhárítás

- bebocsátói bejelentések kivizsgálása, dugulás elhárítás

- szagtalanító berendezések üzemeltetése

A hálózat üzemeltetéséhez a KFT rendelkezik 1 db korszerű, az önkormányzat pályázatában beszerzett kombinált szippantó gépjárművel.

A rendszer folyamatos üzemének biztosítását  készenléti szolgálattal látjuk el.

A szennyvízrendszer műszaki problémái:

- a tisztítótelepen a napi – időszaki csúcsbebocsátások meghaladják a kiépített kapacitást, emiatt a tisztítási hatásfok nem megfelelő, a berendezések túlterhelése miatt az elhasználódásuk fokozott mértékű

- a probléma megoldására pályázati eljárás van folyamatban, ennek

sikertelensége esetén szükség lesz a beépített gépészeti berendezések

felújítására, korszerűsítésére

- folyamatosan szükséges az átemelők gépészeti berendezésének –

szivattyúknak felújítására

3 db fő átemelőt a KFT 2010-ben gépészeti szempontból felújított

- a Kis – Tisza u-i szennyvízátemelő továbbítja a tőle Ny-i városrészből, Bokrosról és

Felgyőről érkező szennyvízmennyiséget, így ez a legnagyobb leterheltségű átemelő.

A jelenlegi működése, kapacitása, szerkezeti kialakítása nem biztosítja csúcsigény

esetén a folyamatos elvezetést, így ezekben az esetekben rendszeresen megjelenik a többlet szennyvízmennyiség a földfelszínen.

Meghibásodása esetén az egész terület szennyvízelvezetése veszélyeztetett!

- a város több területén a lehulló csapadék elvezetése a szennyvízhálózaton keresztül van megoldva. Az elvezetendő többlet mennyiségre nincs kiépítve a rendszer kapacitása. Ennek megoldása feltétele a pályázat sikerességének!

Távhőszolgáltatás:

A szolgáltatást a Bökényi városrészben 515 lakás, óvoda és szolgáltató ház részére végezzük. Közvetlenül melegvizet adunk az egészségügyi intézmény, szakközépiskola,  Aranysziget Otthon és a patika részére.

Az üzemelő létesítmények tulajdon jogilag és műszakilag is összetett rendszerek.

A kiépítettségből adódóan a KFT nem csak a szolgáltatást, de a hőenergia termelését is

végzi.

A távhőszolgáltatásban üzemelő létesítmények:

1.  - Bökényi termálkút

tulajdonos: Csongrád Város Önkormányzat

kezelő: Közmű Szolgáltató KFT

2.  Muskátli u-i  fűtőmű

tulajdonos: Közmű Szolgáltató KFT

kezelő:       Közmű Szolgáltató KFT

3.   távhő - vezetékhálózat:

3.1   nyomásfokozó gépház:  Bökény Gyöngyvirág u

tulajdonos: Csongrád Város Önkormányzat

kezelő: Közmű Szolgáltató KFT

3.2 csővezeték rendszer a hozzá tartozó műtárgyakkal, hálózati szerelvé-

nyekkel, műszerekkel a csatlakozási pontig (fűtés + használati melegvíz)

3.2.1. termálkút és nyomásfokozó gépház közötti csővezeték rendszer

tulajdonos: Csongrád Város Önkormányzat

kezelő: Közmű Szolgáltató KFT

3. 2.2 nyomásfokozó gépház és fűtőmű közötti csővezeték rendszer

tulajdonos: Csongrád Város Önkormányzat

kezelő: Közmű Szolgáltató KFT

3.2.3 fűtőmű és szolgáltatói hőközpontok közötti csővezetékhálózat

tulajdonos: Közmű Szolgáltató KFT

kezelő:       Közmű Szolgáltató KFT

3.2.4 szolgáltató hőközpontok

tulajdonos: Közmű Szolgáltató KFT

kezelő:       Közmű Szolgáltató KFT

A fogyasztók részére végzett szolgáltatás:

1.   Távfűtés:

1.1  a  Bökény városrészben 515 lakás fűtése

1.2  a  Bökény városrészben intézmények fűtése

2.  Használati melegvízszolgáltatás

2.1  a  Bökény városrészben 517 lakás részére

2.2  a  Bökény városrészben intézmények részére

3. Termálvíz biztosítása : a saját kazánházzal rendelkező intézmények részére

- faipari szakiskola, egészségügyi intézmény a kazánház előtti szakaszon

Az üzemelési feladatok:

- termálkút és gépészeti berendezéseinek, üzemi jellemzőinek ellenőrzése,

karbantartása

- nyomásfokozó gépház és berendezéseinek ellenőrzése, karbantartása

- kazánház és berendezéseinek – kazánok, hőcserélők, szivattyúk szabályzó berendezések – ellenőrzése, karbantartása

-    hőközpontok – „ -

-    fogyasztói panaszok kivizsgálása, megoldás

A rendszer fő problémái:

- termálkút vízhőmérséklet csökkenés

- elosztó vezetékrendszer korróziója

Fürdőszolgáltatás

Feladat:  a fürdő létesítményeinek üzemeltetése a betegkezelés, vendégforgalom, sportolói tevékenység, úszásoktatás feltételeinek biztosításához.

Fentieket a látható medencék mellett a pincetérben, föld felszíne alatt megépített gépészeti berendezések rendszere biztosítja a melegvizes kúttal kiegészítve.

Főbb rendszerek:   meleg vízellátó hálózat

hidegvíz ellátó hálózat

vízkezelő berendezések

légtechnikai berendezések sátor + épület belső

fűtési rendszer

A gépészeti berendezések üzemeltetése folyamatosan jelentős karbantartási  - javítási munkák mellett biztosítható.

A létesítmények problémái:

- épületek beáznak, vakolat hullik, rossz nyílászárók

- meglévő medencék szerkezeti problémásak – felváló burkolat, vízszivárgás, repedések

- udvartéri medence körüli burkolatok szintbeli süllyedése, felválása

- víztechnológiai problémák – vízkezelés hiánya –

- elvárt igénybevétel megfelelő kiszolgálása a meglévő medencékkel

A vízminőségi elvárások szigorodása miatt a fürdő termálkút vizétől a gyógyvízminősítést megvonták. A gyógyfürdő jelleget az iszapkezelés bevezetésével tudtuk megtartani.

A fürdő üzemének sajátossága, hogy a személyzetet – pénztár, ruhatár, medenceőr, úszómester, karbantartó – akkor is biztosítani kell, ha minimális a vendég forgalom. Ugyan ez jellemző a berendezések üzemére is.

Nem oldódtak meg a medencék szerkezeti problémájából adódó hiányosságok, és a teljesebb körű vízkezelő berendezések megvalósítása.

Tüzeléstechnika

A szolgáltatást Csongrád város közigazgatási területén végezzük

A gáztüzelésű kéményeket évente 1, vegyes tüzelésű kéményeket félévente 1 alkalommal kell ellenőrizni, szükség esetén tisztítani. Fenti előírásokat a KFT nem tudja maradéktalanul teljesíteni, ez főleg a külterületi ingatlanok esetében problémás.

A KFt adja ki az új - átalakított kémények engedélyéhez és használatban vételéhez szükséges tüzeléstechnikai szakvéleményeket is.

A szolgáltatásban 3 fő kéményseprőt alkalmazunk.

Egyéb vállalkozási tevékenységek:

- javítási - szerelés

- közműépítés

- építés lebonyolítás

- társasházakban közös képviselői feladatok ellátása

- bérbeadási tevékenység

- kereskedelmi tevékenység

- szaktanácsadás

A vállalkozási jelleggel üzemeltetetett  településeken a szolgáltatói feladatok megegyeznek a Csongrádon leírtakkal.

A társasházak közös képviselői feladatban szervezzük a társasházak közgyűléseit, elkészítjük   az éves beszámolókat, következő évi terveket. Könyveljük a gazdasági eseményeket, bonyolítjuk a költségvetésben elhatározott javítási, karbantartási, felújítási munkákat. Intézkedünk az eseti meghibásodások javítására.

Minden társasház külön – külön számlaszámmal rendelkezik, ide fizetik be a meghatározott költségeket, így a KFT önállóan nem rendelkezik a befizetett pénzek fölött.

A KFT jogállása:

A KFT  Csongrád Város Önkormányzatának a 100 %-os tulajdona. A tulajdonos a

gazdálkodást és működést a képviselő - testület által jóváhagyott 3 tagú Felügyelő

Bizottsággal és 1 fő könyvvizsgálóval felügyeli.

A KFT önállóan gazdálkodó szervezet. Önállóan viseli a szolgáltatások, tevékeny-

ségek költségeit, ráfordításait. Ezek fedezete a számlák alapján beszedett árbevétel.

Alapfeladata az önkormányzat megbízásából Csongrád, Csongrád - Bokros területén

ivóvízszolgáltatási-, szennyvízelvezetési-, távfűtési  és melegvízszolgáltatási-,

-, kéményseprési és ingatlankezelési feladatok ellátása. Ezek szolgáltatási

díjának a megállapítása a képviselő - testület feladata.

Egyéb tevékenységekben a KFT önállóan vállalkozik.

Amennyiben az árbevétel nem fedezi a költségeket a KFT fizetőképessége, ezáltal

a szolgáltatások ellátása bizonytalanná válik, a Mérleg beszámolóban veszteséget,

vagyonvesztést okoz.

A szolgáltatások díjainak megállapítása a KFT javaslata alapján a képviselő-testület

feladata. A KFT üzleti tervet készít, melyet szintén a képviselő-testület hagy jóvá.

A gazdálkodás alakulásáról a KFT negyedévenként beszámol, az egész éves gazdál-

kodásról év végén Mérleg  beszámolót készít.

A KFT központi telephelye: Csongrád, Erzsébet u. 25. sz. Tel: 63-483-777.

Szolgáltatási jellemzők:

- folyamatosan -3 műszakban - végzett szolgáltatások:

- ivóvízellátás

- szennyvízelvezetés

- melegvíz szolgáltatás

- fűtési szezonban: távfűtés

A létesítmények üzemeltetését gépkezelők, a javítási - szerelési, karbantartási

munkákat külön, minden szükséges szakmai összetételt biztosító csoport végzi.

A munkaidőn kívüli hibajavítások végzésére, üzemzavarok elhárítására 1 fő

műszaki, 1 fő villanyszerelő és 1 fő munkagépkezelő és 2 fő karbantartó szerelő

készenlétet ad.

A szolgáltatások javítási - karbantartási munkáihoz rendelkezésre álló fontosabb

gépek, eszközök:

- traktorkotró              2 db

- agregátor                  3 db

- légkompresszor        1 db

- teher gk 1 t               3 db

- vegyes  haszn. gk:    2 db

- személy gk:              1 db

- építőipari szivattyúk

- esztergagép

- egyéb szerszámgépek

A rendelkezésre álló szakember gárdával és a folyamatosan javításra, pótlásra szoruló

eszközállománnyal a szolgáltatások ellátását biztosítani tudtuk.

A KFT pénzügyi helyzete és annak alakulása

Pénzügyi helyzetünket a 2010. január 05-től működő KFT keretein belül mutatjuk be, mivel a hulladékszolgáltatás kivételével minden olyan szolgáltatást mi végzünk, amit az átalakulás előtti Víz és Kommunális KFT szervezetében végeztünk.

A folyamatosan problémás pénzügyi helyzetünkről és annak veszélyéről folyamatosan tájékoztattuk a Képviselő – testületet kérve a szükséges intézkedések megtételét.

A Képviselő – testület minden alkalommal tudomásul vette a kialakult helyzetet, kérve a KFT vezetését, hogy keresse a lehetséges megoldásokat a helyzet kezelésére azzal a kiegészítéssel, hogy szükség esetén az Önkormányzat, mint tulajdonos helytáll a KFT mögött.

2007 - 2008-ban az önkormányzat külső szakértővel átvilágíttatta a KFT gazdálkodását. A több hónapig tartó részletes átvilágítási folyamat nem tett olyan megállapítást ami elmarasztalta volna a KFT gazdálkodását, azt jól szervezettnek, biztonságosnak értékelte. Mivel a KFT több szolgáltatási tevékenységet folytat, az osztandó költségek ( irányítás, TMK) megosztásának módjára tett javaslatot, de a KFT pénzügyi helyzetén ez nem változtatott.

Tekintettel arra, hogy véglegesen nem rendeződött pénzügyi helyzetünk a működésünkhöz szükséges pénzügyi finanszírozást hitelből és abból a minimális összegből pótoltuk, ami az árbevételünkben amortizációs költségként térült meg.

Az Önkormányzat 2006-ban 20.300 .eFt értékű jegyzett-tőke emelést hajtott végre a KFT-nél, melyből rendeztük az Önkormányzat felé fennálló tartozásainkat. Ezzel a KFt vagyoni helyzete javult, csökkent a tulajdonos felé fennálló tartozása, de a likviditási problémán alapvetően nem változtatott.

A jelenlegi KFT nyilvántartásában lévő áthidaló  önkormányzati pénzügyi  támogatás:

Kölcsönök:

- 2004. 05. 21-én likviditási probléma enyhítésére.           6.700.000 Ft

- 2008. 01. 31 –én átvilágítás költség kifizetésére:            8.400.000 Ft

A KFT fő költségei a szolgáltatásban működő gépek energia költségei, javítási anyag költségek, fűtési gázenergia, bérköltségek, hatósági kötelezettségek teljesítése – ivóvíz – szennyvíz vizsgálati költségek, vízkészlet használati költség, bányajáradék, vízterhelési díj.

Ezeket a költségeket a fogyasztók részére folyamatosan megelőlegezzük 1,5 – 2 hónap időtartamra, mivel a költségek felmerüléséhez viszonyítva az árbevétel később realizálódik.

Egyre nagyobb mértékben nő a határidőre nem fizetők száma és nem elhanyagolható az a követelés állomány sem, ami a nem fizetők, illetve késve fizetők elmaradásából adódik.

Gazdálkodásunk során  fő szempontnak tartjuk a  Állami költségvetés (APEH) felé   határidőben történő fizetések teljesítését és a felvett hitelek tőketörlesztését. Ez alapfeltétele a hitelképességnek.

Ugyan ilyen szükségesnek tartjuk azt is, hogy az esedékes munkabérek kifizetésre kerüljenek

A kialakult helyzet okai

Átmenetileg, de hosszabb időre is több alkalommal bízta meg a KFT-t az önkormányzat feladattal. 2002-től sportpálya üzemeltetés, 2009-ben belvárosi vendégházak üzemeltetése,

2009- től fürdő üzemeltetés., 2010-ben nyári időszakban Erzsébet szálló üzemeltetés.

A ránk bízott feladatokat megítélésünk  szerint jó színvonalon látjuk el, elismerve azt, hogy az igen nagy volumenű műszaki létesítmény üzemeltetésében adódnak meghibásodások, kellemetlen hatások, eseti fogyasztói panaszok.

A kialakult helyzet a KFT megalakulásától kezdődően -1994- től - folyamatosan alakult ki.

A fő problémát abban látjuk, hogy a  megállapított szolgáltatási díjaink több alkalommal  infláció alatt kerültek megállapításra,  az alacsony eszközérték miatt nem képződik kellő mértékű fedezet a szükséges felújítási munkák elvégzésére,   a díjban  nem kerültek  teljes mértékben elismerésre azok a többlet költségek, amelyek részben hatósági előírásokból részben műszaki szükségességből terhelik a KFT gazdálkodást.

Az infláció alatti díjnövelések  következményeként a szolgáltatás díjai ugyan nominálisan minimálisan növekedtek, de valójában reálértékben csökkentek.

A szolgáltatásaink jellegéből adódóan 1,5- 2 hónapig előlegezünk a fogyasztóknak, mivel az árbevétel a költségekhez képest később realizálódik.

A feladatainkat egyéb megoldás hiányában – költségeket fedező díj, tulajdonosi pénzügyi rendezés - a KFT hitelből finanszírozza úgy, hogy ma már jelentős szállítói tartozásaink is vannak.

A megalakulástól  kezdődően a   meglévő pénzügyi problémák ellenére a KFT rendelkezett átmenetileg szabad pénzekkel, így 2000 évig a pénzügyi művelet eredménye pozitívan alakult. 2000-ben a távhőrendszer fejlesztéséhez vett fel hitelt a KFT.

A jelentős pénzügyi romlást a szennyvízrendszer fejlesztésével járó többlet költségek okozták, aminek finanszírozása érdekében a KFT nagyobb összegű folyószámla hitelt volt kénytelen felvenni és azóta folyamatosan igénybe venni.

Több alkalommal kértük a Képviselő – testületet, hogy ha díjban nem, de tulajdonosi pénzügyi rendezéssel biztosítsa a növekvő költségek fedezetét.

- Az szennyvízrendszer fejlesztése utáni változások:

- a fejlesztés előtt a tisztító telepen a technológia miatt minimális villamos

energia költség volt ,  a hálózaton 5 db átemelő üzemelt, a fejlesztés után 16 db

- a fejlesztés előtt az egész rendszert 5 fő üzemeltette, akiket a sajátosságok miatt

egyéb feladatokon is tudtunk foglalkoztatni. A folyamatos szolgáltatás és a technikai

bővülés miatt megnövekedett a létszámigény, így a bér és bérköltségek

- az eszközök után a KFt-nek bérleti díjat kellet fizetni

főbb költségek alakulása  eFt

2002                                        2010

villamos energia.                     3.677                                     21.681

anyag                                       1.043                                     21.364

bér                                           7.026                                     29.667

bérleti díj                                       0                                      18.616

- a meglévő likviditási gondok mellett 2003 évtől növelte problémáinkat az újonnan

beinduló szennyvízrendszer finanszírozása. 2002 évhez viszonyítva a 2010-re a

költségek 6,4 –szeresre nőtt, míg az árbevétel 4,7 szeresére növekedett.

- a tisztító telepen keletkező szennyvíziszapot szinte naponta kell elszállítani, ezért a

KFt-nek saját erőből kellett olyan nagy teljesítményű szállító járművet

vásárolni, amivel az iszapelszállítást biztosítani tudjuk. Szükséges volt más

szolgáltatási területen is szállítóeszközök korszerűsítésére. 2003-ban a KFT 22.029

eFt-ot költött a járműpark fejlesztésére. A beszerzett járművek, konténer szállító a

szennyvízszolgáltatásban, hulladékszolgáltatásban és ivóvíz szolgáltatásban lettek

hasznosítva.

A későbbi években volt díjrendezés, de olyan mértékű, ami a bekövetkezett pénzügyi

helyzetet utólag rendezhette volna nem volt, így még a kamatköltségek is egyre növekvő

mértékben terhelték gazdálkodásunkat.

A szolgáltatásokon elfogadott díjemelésekkel elértük azt, hogy további hitelfelvételre

nem volt szükség, de a meglévő pénzügyi probléma megoldására nem nyújtott kellő

fedezetet.

További főbb okok:

- 2010 évi gazdálkodásunk során folyamatosan olyan kifizetéseink voltak, vannak, amikre a díjban nincs fedezet.

- felújíttattuk a fürdőben a nagymedence vízforgató berendezését szűrőbetétek és

szivattyú felújítással.  1.190 eFt

- szükségszerűvé vált  a bökényi termálvezeték felújítása, ennek a felújítási munkának az  értéke    6.500 eFt

-   6.300 eFt -ot törlesztettünk a nálunk hagyott hulladékos kölcsönre

- ennek a kölcsönnek a kifizetett kamata:   3.602 eFt, ez 9.902 eFt –al

terhelte 2010-ben a pénzforgalmunkat.

- az átalakulással kapcsolatban 810 eFt-ba kerültek az engedélyek, szerződések

átírási,eljárási díjai,  1.854 eFt a hitelszerződések átírási díjai

Fentiek 2010-ben már pénzügyileg rendezett, kifizetett tételek  amelyek csökkentették a rendelkezésünkre  álló likvid forrásokat.

- Az üzembiztonság érdekében soron kívül fel kellett újítani az Önkormányzat

tulajdonában lévő Piroska  téri és Kert u-i szennyvízátemelő gépészeti

berendezéseit.

Folyamatban előkészítés alatt van a Bokrosi végátemelő felújítása.

Ezek 2004-től folyamatban működő szivattyúk, berendezések.

Pénzügyi rendezésük faktorálással folyamatban van, de 2011-ben vissza kell

fizetnünk a pénzintézet felé. Ezek várható összege eléri a 20 mill Ft-ot.

-  folyamatosan jelentkező   költség a szennyvízhálózaton üzemelő szagtalanító

berendezés költsége, amit a szennyvízdíjban eddig nem tudtunk elismertetni.

Konkrét üzemelési tapasztalatok alapján éves szinten több, mint 10 mill

Ft-ba kerül a költsége.

- 2008-ban 6.833 eFt –ért újíttattuk fel a szennyvíztisztító telep dekantáló tisztító

gépészetét, ez is önkormányzati tulajdon, költsége nem térült meg.

- 2008-ban a KFT – nek az új hulladékrendszer beindítása 11.998 e Ft-ba került.

(pályázat, próbaüzem, hatósági engedélyek)

2010. januárban a Víz és Kommunális KFT- nél a hulladék szolgáltatáshoz

próbaüzemmel és 19 db hatósági engedéllyel ellátott, beüzemelt telepek,

létesítmények, közel 19 ezer megkötött lakossági szolgáltatói szerződéses állomány,

14 település önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződések maradtak.

Ezek költségeit folyamatosan hitelből biztosítottuk.

Teljes mértékben megváltozott a folyószámla hitel konstrukciónk is.

Volt a Takarékszövetkezetnél  44 mill Ft és a K&HB -nál 30 mill Ft folyószámla

hitelkeretünk, amiből gazdálkodtunk.

A Bercsényi u-i ingatlan kiváltása érdekében nem újítottunk a K§HB-nál hitelt, de

30 mill Ft-al megnöveltük a Takarékszövetkezetes hitelkeretünket, amiből azonnal

kifizettük a 30 mill Ft K&HB-hitelt.

Hiteleinkről az 1. sz- ú táblázatban adunk részletes kimutatást.

Az árbevételre kedvezőtlen hatással van az is, hogy az ivóvízfogyasztás a 1990-es évekhez viszonyítva jelentős mértékben csökkent, aminek oka a nagyfogyasztók megszűnése, a lakosság takarékos vízfelhasználása, utóbbi évek csapadékos időjárása.

A KFT részéről elkészítettük a 2010 évi gazdasági beszámoló kalkulációját. Ennek adatait a 2. és 3. sz - ú  táblázatban mutatjuk be.

Véglegesen pontosított adat a mérlegbeszámoló alakalmával készül.

A fő gazdálkodási adatok:

Terv         tény kalkulált

| 1 | Összes ktg | 563235 | 562661 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Összes árbevétel | 565220 | 564033 |
| 3 | Eredmény | 1984 | 1371 |

Bér és létszám

A KFT létszámadatai a folyamatos tevékenység változás miatt csak tendenciájában értékelhet:

év                              létszám átlag fő

2002                                  105

2003                                  113  új szennyvízrendszer üzemeltetés

2004                                  121

2005                                  125

2006                                  117

2007                                  115

2008                                  130

2009                                  122     + 56 fő közfoglalkoztatott

2010                                  105     + 28 fő közfoglalkoztatott

A KFT a foglalkoztatott létszámot folyamatosan úgy csökkenti, hogy a meglévő feladatokat

átszervezi, így a megszűnő munkaviszonyok helyére nem, vagy csak kivételes esetben vesz

fel új dolgozót. Ennek eredményeként úgy ált vissza a 2002 évi foglalkoztatott létszám, hogy

a fürdő üzemeltetését is végezzük.

A KFT utoljára 2008. 03. 01 – én tudott a dolgozók számára bérfejlesztést biztosítani.

Ennek oka az, hogy a többlet feladatokkal járó többlet költségek finanszírozása nem tette lehetővé a bérek fejlesztését is.

A kötelező bérfejlesztéseket végrehajtottuk.

Kérem a beszámoló elfogadását.

Csongrád, 2011-02-03

Balogh Pál

ügyvezető igazgató

J e g y z ő k ö n y v

Készült: 2011. február 08-án a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának 15.30 órakor kezdődő üléséről

Helye: Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. Csongrád, Erzsébet u. 25.

Jelen vannak: 	Dr. Kurucz Ferenc a Felügyelő Bizottság elnöke

Gyovai Zsolt Felügyelő Bizottsági tag

Bartha Tamás Felügyelő Bizottsági tag

Gyovai Gáspár Csongrád város alpolgármestere

Dr. Nagy Rusztem Csongrád város jegyzője

Farkas Zoltánné könyvvizsgáló

Balogh Pál ügyvezető igazgató

Gábor Lászlóné jegyzőkönyvvezető

Napirendi pont: „Beszámoló a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. tevékenységéről” című anyag megtárgyalása

Dr. Kurucz Ferenc:

Köszöntötte a megjelenteket és megnyitotta az ülést.

Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, tekintve, hogy mindhárom FEB tag jelen van.

Ismerteti a meghívóban közölt napirendet, valamint jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Gábor Lászlónét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Gyovai Zsolt FEB tagot.

A FEB egyhangúlag elfogadta a napirendet, valamint a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot.

Dr. Kurucz Ferenc:

Van-e kérdés, vélemény, kiegészítés az ügyvezető által a Kft. tevékenységéről készített beszámolójával kapcsolatban?

Balogh Pál

Az elkészített beszámoló adatai előzetes adatok, a költségekben és a bevételekben is történhetnek még változások, mivel március 31.-e a mérlegkészítés záró napja.

Dr. Kurucz Ferenc

A legutóbbi, 2011. január 24-i FEB ülés óta a kintlévőségek nagysága változott-e, illetve ez módosítja-e a beszámolót?

Balogh Pál

Jelentősen nem csökkent a hátralékok összege, de az elmúlt időszakban a kertes-, és társasházaknál történt szűkítések hatására voltak nagyobb összegű befizetések. A távfűtés korlátozása műszakilag problémásabb, így fűtéskorlátozást nem végeztünk.

Dr. Kurucz Ferenc

A távhő hátralék az összes kintlévőség 10 % - a. Jogilag megoldható a társasházakban és az önkormányzati ingatlanoknál is a szolgáltatás lezárása, illetve a szerződés felmondása.

Gyovai Gáspár

Az önkormányzat a bérlakások lakóit folyamatosan felszólítja a közmű hátralékok kifizetésére, de a jövőben hatékonyabb lépéseket fognak tenni ennek teljesülése érdekében.

Javasolja, hogy a szűkítőket plombával lássa el a szolgáltató és a tulajdonosok vagy bérlők általi megrongálásakor tegye meg a szükséges jogi lépéseket.

A Testületi ülésig tájékoztatást kér arról, hogy a Kft. mely ágazatban hány főt foglalkoztat.

Dr. Kurucz Ferenc

Arról kér kimutatást, hogy a cég az alkalmazottakon kívül hány főnek, milyen vállalkozásoknak, kiknek fizet megbízási díjat, illetve szolgáltatási tevékenységért díjat és milyen összegben? Kinek és milyen jogcímen, mekkora összegben fizet ki pénzt a Kft?

A víztorony felújítása megtörtént-e, ha nem, életveszélyes-e, hiszen évek óta ennek felújításával indokolta az ügyvezető a díjemelést.

Balogh Pál

Valóban volt a felújítás szükségességéről szó még a Víz- és Kommunális Kft. megalakulásakor, de nem kérte a költség vízdíjba történő beépítését, mivel ennek díjban való megtéríttetése irreálisan növelné a díjat.

Dr. Kurucz Ferenc

Ezen munka költségeinek biztosítására volt-e pályázati lehetőség?

Balogh Pál

A vízhálózat és részei felújítására nem volt, azonban ha a vízminőség javító program megvalósulna, a költségek 20 % - ának megfelelő összegben lehet pénzhez jutni a meglévő közművek felújítására is.

Legalábbis most ez az információ.

Gyovai Zsolt

Bokroson magas a víz arzéntartalma. Mit lehet ez ellen tenni?

Balogh Pál

Arzéntalanítás és ammóniamentesítés van betervezve.

Gyovai Gáspár

Csongrádon a víz minősége a problémák ellenére is jó. A vízminőség javító programban a város nem vesz részt, a kistérségi társulás meghiúsult.

Véleménye szerint csak a meglévő vezetékek rekonstrukciója után lenne értelme az új rendszer kialakításának. A tisztítás után a hasznos anyagokat vissza kellene pótolni, de ez nagyban megemelné az ivóvíz árát.

Dr. Kurucz Ferenc

Ki a felelős az ivóvíz- és távhő vezeték elavulásáért? Volt-e rekonstrukciós terv, ha igen, a megvalósítása mi miatt hiúsult meg?

Balogh Pál

Nem volt rekonstrukciós terv, mivel a kivitelezést sohasem fedezte a bevétel..

Dr. Kurucz Ferenc

Az arzéntartalom miatt tehet-e lépéseket az ÁNTSZ? Leállítathatja-e a kutakat?

Balogh Pál

Igen. 2010-ben már több településen tartálykocsiból, palackosan kellett az ivóvizet biztosítani más szolgáltatási területen.

Bokroson kevert vízként tudunk megfelelő arzén tartalmú vizet biztosítani, ez azonban csúcsidőkben a

vízmennyiség rovására oldható meg.

Kurucz Ferenc

Milyen rekonstrukciós munkákat lenne szükséges elvégezni?

Balogh Pál

Az ivóvíz vezetéken legfontosabbnak széles útkeresztezések alatt üzemelő beépített acélcsöveket kellene kibontani és kicserélni  tervszerűen több év alatt.

Dr. Kurucz Ferenc

Miért nem jelezte ezt az igény az ügyvezető az Önkormányzat felé?

Balogh Pál

A díjban kellett volna megteremteni ennek a pénzügyi alapját. Szakmailag jeleztünk már elvégzendő feladatokat. A befolyó árbevételből a KFT nem tudja ennek fedezetét biztosítani.

Gyovai Gáspár

Jelezni kellett volna az igényeket az Önkormányzat felé, aki esetleg pályázatokba is be tudta volna ezeket építeni.

Dr. Kurucz Ferenc

Nem csak a díjemelés jelent megoldást.

A szükséges felújítási munkákra fel kell hívni az önkormányzat figyelmét és pályázati lehetőséget kell rá találni.

Nem látja a cégnél az innovatív szellemet annak érdekében, hogy megteremtsék a fejlesztésekhez, felújításokhoz szükséges pénzügyi alapot.

Balogh Pál

A vízhálózat rekonstrukciós munkák tervezve vannak a vízminőség javító programban. Ha az önkormányzat erre nem tud pályázni, akkor rekonstrukcióra sem lesz pénz

Az több vízminőség programmal kapcsolatos tárgyaláson elhangzott, hogy a program teljesülése után lesz pályázati lehetőség a hálózat rekonstrukcióra is.

Dr. Kurucz Ferenc

Két évvel ezelőtt a fürdő nem került volna a Kft.-hez, ha az ügyvezető nem terjeszt a képviselő testület elé egy olyan tervet, mely szerint „nullára” kihozható az üzemeltetése.

Rendbe kellene hozatni a fürdő környezetét, az épületek külsejét az ott dolgozókkal. (pl tetőn növő gaz)

A víz-, csatorna- és fürdőszolgáltatás esetében is tapasztalatszerzés céljából fel kellene keresni más, ilyen jellegű, nyereségesen működő szolgáltatókat és vizsgálni kellene üzemeltetési tevékenységüket.

Milyen eredményt ért el az elmúlt években a pályázatfigyeléssel megbízott cég?

Balogh Pál

Az akkori FEB kért fel egy tanulmány készítésére, amelyben azt kellett bemutatni, hogy mely feltételek teljesülése esetén nem lenne veszteséges a fürdő üzemeltetése.

Volt olyan év, amikor együtt működtünk pályázat figyelő céggel. Nem tudtak semmilyen konkrét lehetőséget felmutatni, mivel az önkormányzat tulajdonában van a Kft.

Jelzésünkre pályázott az önkormányzat, így kaptuk a szennyvízszolgáltatásba a szippantó gépjárművet.

Javaslatot fog tenni az önkormányzat felé az elvégzendő felújítási munkákra és azok kivitelezésének módjára.

Bartha Tamás

Télen naponta mennyi veszteséget termel a fürdő?

Balogh Pál

Mivel minden létesítményt üzemeltetni kell a forgalomtól függetlenül, a veszteség keletkezése is napi

szinten közel egyforma.

Gyovai Gáspár

A fürdő egyértelműen veszteséges, azonban a Kft. a lehetőségekhez képest igyekszik mindent megtenni a színvonalas üzemeltetés érdekében.

Nem a díjemelés az egyetlen megoldás a veszteség csökkentésére. Ekkora létszám mellett egyéb építőipari munkákat is felvállalhatna a cég különböző beruházásoknál.

Gyovai Zsolt

A szennyvízszolgáltatással kapcsolatban az alábbi kérdései merültek fel:

1. Az áramszolgáltató részéről az átemelőknél meddő teljesítmény mérés van-e?

Balogh Pál

A KFT-nél üzemelő telepek közül 2 helyen van meddő áram mérés, de itt fázisjavító kondenzátorok üzemelnek, így ennek többlet költsége nem jelentős.

Gyovai Zsolt

2. A lekötött energia mennyisége nem magas-e? Lehetne –e szerződéssel ezen javítani.

Balogh Pál

A KFT részéről a szennyvízberuházáshoz kötött és az egyéb áramszolgáltatói szerződéseket felülvizsgáltattuk, a lehetséges helyeken a szerződéseket módosíttattuk.

Gyovai Zsolt

3. Az átemelők kivitelezőjével, illetve a gyártóval szemben érvényesíthető-e garancia vagy szava- tosság?

Balogh Pál

A szennyvízhálózatot kivitelező cég évekkel ezelőtt felszámolásra került, de a jogutód sem utolérhető.

Gyovai Zsolt

4. A Bokrosról bejövő hálózaton a nyomócső legmagasabb pontján van-e légtelenítő szelep beépítve?

Balogh Pál

Ha lenne, a szivattyú fele annyi energiával tudna dolgozni.

Tettünk erre intézkedést, de a tapasztalat az, hogy a terepviszonyokhoz igazodóan több magas pontja van a vezetéknek.  A szivattyú üzemet választottuk meg úgy, hogy ne tudjon a vezeték lelevegősödni.

Gyovai Zsolt

Az illegális csapadékvíz-bekötéseket ellenőrzi-e a cég?

Balogh Pál

Az illegális csapadékvíz-bekötéseket tavaly a város több területén ellenőriztük. Valós probléma, de sajnos a fő csapadékvíz beömlések az egyes közterületek, intézményeknél való szennyvízbekötésből is adódik.

Dr. Kurucz Ferenc

A Kft.-nél öt fő áll készenléti szolgálatban.

Balogh Pál

Igen, folyamatosan szükség van erre a létszámra a munkaidőn kívüli, hétvégi meghibásodások, csőtörések miatt.

2010. évben a Kft. egyéb bevételei 100 millió Ft-ot tettek ki. Ezek plusz feladatokból, az elkerülő útnál, a Tesco építésénél, a belvárosi rekonstrukciónál vállalt építőipari munkákból származnak.

Dr. Kurucz Ferenc

Profiltisztításra is szükség lenne a cégnél, a veszteséges ágazatok feladatait más formában kellene ellátni.

Balogh Pál

Egyetért a profiltisztítással, azonban mint önkormányzati cég, a tulajdonos által rá ruházott feladatokat el kell látnia.

A tulajdonos olyan plusz költségeket is a cégre terhel, amelyek veszteséget okoznak, például az átvilágítás 8 millió Ft-os díja, hulladékszolgáltatás hitelrendezése.

Dr. Kurucz Ferenc

Milyen eredménye lett az átvilágító cég által tett javaslatoknak?

Balogh Pál

A központi költségek megosztása - a javaslatnak megfelelően - máshogyan történik,

Pl ebből adódódik az, hogy a szennyvízre több költség van átterhelve az ivóvíz szolgáltatásról. Így képződik az ivóvíz szolgáltatáson a növekvő eredmény, a szennyvízen a növekvő veszteség.

A veszteséges tevékenységek mellett is várható, hogy a KFT minimális veszteséggel – eredménnyel zárja az évet KFT szinten, de a keresztfinanszírozást tudomásul kell venni.

Dr. Nagy Rusztem

Egyetért azzal, hogy ne csak a díjemelés legyen az egyetlen megoldás a Kft. pénzügyi helyzetének javítása érdekében. Meg kell vizsgálni a gazdálkodás minden szegmensét, az egyes ágazatokat, és felmérni, hogy mely területeken, mely költségnemekben, milyen mértékű csökkentés érhető el.

Dr. Kurucz Ferenc

A FEB felvette a kapcsolatot a könyvvizsgálóval a Kft. pénzügyi helyzetének és gazdálkodásának vizsgálata és a lehetséges, veszteséget csökkentő lépések kidolgozásának ügyében.

Kéri a Jegyző Urat, illetve a Polgármester Urat, egyeztessenek a belső ellenőrrel az általa elvégzendő feladatokról.

Dr. Kurucz Ferenc

Mivel nincs több kérdés, kéri a FEB tagokat, hogy aki elfogadja a Kft. tevékenységéről készült beszámolót, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás:

9/2011.(02.08.) FEB határozat:

A Felügyelő Bizottság – 3 igen szavazattal egyhangúlag - elfogadta a Kft. tevékenységéről  készült beszámolót és az alábbi ajánlást fogalmazta meg:

Innovatív szemlélet szükséges a Kft. működtetésével kapcsolatban.

Tapasztalatszerzés céljából tanulmányozza a Kft. vezetése más, víz-, csatorna- vagy fürdőüzemeltetést nyereségesen végző vállalkozások tevékenységét abból a célból, hogy kilépjen a cég az állandó veszteséges gazdálkodásból.

A cég tevékenységi körében profiltisztításra van szükség.

Ne csak a díjemelés legyen az egyetlen bevételnövelő és veszteségcsökkentő forrás.

Jobban kellene élni a pályázatok nyújtotta lehetőségekkel, a Kft. vezetése jelezze a felmerülő igényeket az önkormányzat felé.

A jegyzőkönyv 16 óra 50 perckor lezárva.

K. m. f.

_____________________________				_______________________________

Dr. Kurucz Ferenc						        Gyovai Zsolt

a Felügyelő Bizottság elnöke						 jegyzőkönyv hitelesítő

_______________________________

Gábor Lászlóné

jegyzőkönyvvezető