## árkalktábla
Városi Víz - és Kommunális KFT Csongrád | [10 empty] | 3. Sz. táblázat
|  | Távhő árkalkulációs tábla |  |  |  |  | 2007. február 01-től
|  |  | a |  | b | c | d | e | f | g
Sr | Költség megnevezés |  | I |  | B rendszer ktg-ei |  |  |  | A költségei |  | I rendszer
|  |  | rendszer |  | B belső | A-ból | B | B -be | C | A | a teljes távhőrendszer
|  |  | össz. Ktg-e |  | többlet | átvett | össz. | átadott | ktg -e | össz
|  |  | (B + C) |  | ktg e | ktg | ktg | ktg | eü+szaiksk |  | A rendszer
|  | oszlopok jele | (d+f) |  |  | (e-ből) | (b+c) |  |  | ( e + f) | termálkút + nyomás-
|  |  | eFt |  | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | fokozó rendszer
1 | Termálvízkészlet haszn díj |  | 11301.74 |  |  | 8928.3746 | 8928.3746 | 8928.3746 | 2373.3654 | 11300.74 |  |  | 11301
2 | Termálvíz bányajáradék |  | 789.1481 |  |  | 623.427 | 623.427 | 623.427 | 165.7211 | 789.1481 | B rendszer |  | 789
3 | Villamos energia |  | 5802.3608 |  | 3420.846 | 1881.3967 | 5302.2427 | 1881.3967 | 500.1181 | 2380.5148 | kazánház + ellátott |  | 2381
4 | Földgáz |  | 18526.8796 |  | 18526.8796 |  | 18526.8796 |  |  |  | fogyasztók
5 | Ammortizáció |  | 5800 |  | 5800 |  | 5800
6 | Kútbérlet |  | 1911 |  |  | 1509.69 | 1509.69 | 1509.69 | 401.31 | 1911 | C rendszer |  | 1911
7 | Anyag |  | 600 |  | 400 | 158 | 558 | 158 | 42 | 200 | csak termálvizet |  | 200
8 | Egyéb szolgáltatás |  | 2718 |  | 2718 |  | 2718 |  |  |  | vételezők rendszere
9 | Bér |  | 8748 |  | 6566.8 | 1723.148 | 8289.948 | 1723.148 | 458.052 | 2181.2 |  |  | 2181
10 | Bér járulékai |  | 2939.328 |  | 2369.0984 | 450.4814 | 2819.5798 | 450.4814 | 119.7482 | 570.2296 |  |  | 570
11 | Személyi jell. Egyéb |  | 550 |  | 480 | 55.3 | 535.3 | 55.3 | 14.7 | 70 |  |  | 70
12 | Ráfordítás |  | 300 |  | 240 | 47.4 | 287.4 | 47.4 | 12.6 | 60 |  |  | 60
13 | TMK költségek |  | 2812 |  | 2110.8644 | 553.8971 | 2664.7615 | 553.8971 | 147.2385 | 701.1356 |  |  | 701
14 | Közvetlen osztott ktsg |  | 4971 |  | 3731.5458 | 979.1688 | 4710.7146 | 979.1688 | 260.2854 | 1239.4542 |  | 0.26802 | 1239
15 | Nyereség |  | 1355.3891 |  | 927.2807 | 338.2057 | 1265.4864 | 338.2057 | 89.9028 | 428.0684 |  |  | 428
16 | Fogyasztóra terhelendő |  | 69123.8456 |  | 47291.3149 | 17248.4893 | 64538.8042 | 17248.4893 | 4585.0415 | 21833.4908 |  |  | 21831
1.sz. táblázat
| Városi Víz és Kommunális KFT |  | Csongrád
Távhődíj javaslat 2007 február 01-től
| Javasolt díjak |  |  | Tömbfűtőmű |  |  | Termálvíz
|  |  |  | fogyasztók |  |  | fogyasztók
1 | Fűtési alapdíj |  | Ft/lm3/év |  | 223.2341
2 | Melegvíz alapdíj |  | Ft/lm3/év |  | 86.8133
3 | Mért hő díja |  | Ft/GJ |  | 1333.4743
4 | Melegvíz hődíja |  | Ft/m3 |  | 402.2669
5 | Termálenergia ára |  | Ft/m3 |  |  |  | 60.0812
A díjakat a mindenkori ÁFA terheli!
Note on G28: A tömbfűtő , a termálrendszer tömbfűtőre eső és a termálrendszer egyéb fogyasztóira eső költség
Note on I28: Csak a tömbfűtőnél jelentkező költségek és az ide osztódó költségek
Note on J28: A termálrendszer költségeiből a termálvíz fogyasztás aránya szerint a tömbfűtőre osztott költség
Note on K28: A tömbfűtőműhöz kapcsolt fogyasztók összes költsége
Note on N28: A termálrendszer vízfogyasztással arányos az egyéb fogyasztókra osztott költség
Note on O13: Az elmúlt 5 év termálvízfelhasználás átlagos mennyiségének a jogszabályi díjjal számított értéke Melléklet : 2. sz.
Note on O14: Az elmúlt 5 év termálvízkitermelésének átlagmennyisége a jogszabályi díjjal számolt mértéke. Melléklet : 3. sz.
Note on O15: A termálrendszerben üzemelő villamos berendezések beépített teljesítménye és az üzemelési idővel számított értéke Melléklet : 4. sz
Note on O18: A kút tulajdonosa által meghatározott összeg 7. Sz. melléklet
Note on O19: A termálrendszer kalkulált anyagráfordítása melyet az üzemi általános nem tartalmaz. Melléklet : 7. sz.
Note on O21: A termálrendszerre tervezett bér összege , a rendszeres üzemellenőrzés , a tervezett karbantartás és a részleg rezsi óradíjának a szorzata. (Ebben csak a fűtők teljes bérének és az üzemvezető bérének meghatározott (80 %) része szerepel) Melléklet : 8. sz.
Note on O22: A termálrendszerre osztott bér a törvényes bérjárulékaival számított összege. Melléklet : 8. sz.
Note on O25: A KFT üzemiáltalános költségeinek hőszolgáltatásra osztott költségének bérarányos része (termálbér/összesbér) Melléklet : 9. sz.
Note on O26: A KFT vállalati általános költségeinek a hőszolgáltatásra osztott bérarányos része (termálbér/összesbér) Melléklet : 10. sz.
Note on O27: A termálrendszer összes költségének a nyereségszoróval számított összege. Melléklet : 11. sz
Note on O28: A termálrendszer összes költsége amely osztandója a termálvíz mennyiségnek. Melléklet : 12. sz.

## vált%ajánlat
2. szú melléklet
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
V-2/1450/1/2006 SZ-Ú LEVELE ALAPJÁN
2007. JANUÁR 01-TŐL BEKÖVETKEZŐ GÁZÁRTÁMOGATÁS VÁLTOZÁSÁBÓL
ADÓDÓ INDOKOLT MÉRTÉKŰ
TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI DÍJ NÖVEKEDÉS
SZÁMÍTÁSA
számítási képlet: |  | d = (k1 * Fn )+ (k2 * H) + (1 - k1 - k2) * i
| földgáz ktg | gázárváltozás | hővásárlás | vásárolt hő | hatékonyság
indokolt | arány az | indokolt % | részarány | árváltozás % | növelési tényező
változás % | össz.ktg-en |  | össz ktg-en | % | %
| belül % |  | belül %
d | k1 | Fn | k2 | H | i
23 | 26.8 | 73.2 | 0 | 0 | 4.7
0.23058 | 0.268 | 0.732 | 0 | 0 | 0.047
Mellékszámítások:
K1 | földgázköltség aránya az összes költségen belül:
|  | földgázköltség: | eFt | 18525
|  | összes költség: | eFt | 69125
|  | arány % | % | 26.7993
Fn | gázárnövekedésből adódó költségnövekedés |  |  |  | 73.2%
minisztérium által adott táblázatból
100 - 500 m3/óra lekötött teljesítmény esetén
K2 | vásárolt hő aránya az összköltségen belül |  |  |  | 0%
(nem vásárolunk hőt)
H | vásárolt hő árának változása |  |  |  | 0%
i | hatékonyságnövelési tényező |  |  |  | 4.7%
Az indokolt átlagos távhődíjnövekedés a támogatási rendszer megszűnésével: 23 %

## mellékletek
1. sz. melléklet
Víz és Kommunális KFT Csongrád
Távhődíj javaslat 2007. február 01-től
Költségek, azok felosztásának számítása
[13 empty] | Érték | Mért.egys.
1 | Termálvíz felhasználás (C + B rendszeren ) | [11 empty] | 363.4 |  | em3
2 | Termálvíz hőtartalma a bányajáradékhoz | [11 empty] | 30351.8488 |  | GJ
3 | Vízkészlethasználati alapdíj *felhasználási szorzó (7,5 Ft/m3) | [11 empty] | 31.1 |  | Ft/m3
4 | Bányajáradék mértéke | [11 empty] | 2 |  | %
5 | Bányajáradék összege | [11 empty] | 789.1481 |  | eFt
6 | Tervezett összes nettó bér | [11 empty] | 8748 |  | eFt
7 | Bér járulékai | [11 empty] | 33.6 |  | %
8 | Személyi jell. Egyéb ktsg. | [11 empty] | 550 |  | eFt
9 | Osztott TMK ktsg. | [11 empty] | 2812 |  | eFt
10 | Közvetlen osztott ktsg. | [11 empty] | 4971 |  | eFt
11 | A távhőüzem rezsióradíja | [11 empty] | 1640 |  | Ft/óra
12 | Ammortizáció a tömbfűtőnél | [5 empty] | B rendszer | [5 empty] | 5800 |  | eFt
13 | A kút bérleti díja | [5 empty] | A rendszer | [5 empty] | 1911 |  | eFt
14 | Bányajáradék számításához adott gázár | [11 empty] | 1300 |  | Ft/GJ
15 | Ráfordítás | [5 empty] | I. rendszer | [5 empty] | 300 |  | eFt
16 | Földgáz teljesítménydíj | [11 empty] | 6456 |  | eFt
17 | 100-500 m3/h Teljesítménydíjas fogyasztók gázdíja Távhő kedvezménnyel | [11 empty] | 0 |  | Ft/GJ
18 | 100-500 m3/h közüzemi gázdíja | [11 empty] | 2002 |  | Ft/GJ
19 | Földgáz átlag faktoriális tényező (belső mérőnél) | [7 empty] | (DÉGÁZ-os adat) |  |  |  | 1.018
20 | Földgáz átlagos fűtőérték | [11 empty] | 34 |  | MJ/m3
21 | Földgáz mennyiség (5 éves átlag) | [11 empty] | 174.2 |  | em3
22 | Földgáz díja Támogatott | [5 empty] | B rendszer | [5 empty] | 0 |  | eFt
23 | Földgáz díja Közüzemi | [5 empty] | B rendszer | [5 empty] | 18526.8796 |  | eFt
25 | Nem támogatott földgázmennyisg % | [11 empty] | 100 |  | %
26 | Villamos átlagos energia ár a tömfűtőnél | [11 empty] | 28795 |  | Ft/Mwh
27 | Villamos átlagos energia ár a termálkútnál | [11 empty] | 28217 |  | Ft/Mwh
28 | Villamos energia díja a tömbfűtő területén | [6 empty] | B rendszer |  |  |  |  | 3420.846 |  | eFt
29 | Villamos energia dija a termálkútnál | [6 empty] | A rendszer |  |  |  |  | 2381.5148 |  | eFt
30 | Anyagköltség a tömbfűtőnél | [6 empty] | B rendszer |  |  |  |  | 400 |  | eFt
31 | Anyagköltség a A. rendszeren | [11 empty] | 200 |  | eFt
32 | Egyéb szolgáltatás | [6 empty] | B rendszer |  |  |  |  | 2718 |  | eFt
33 | Tömbfűtőhöz tartozó fogyasztók fizető fűtött lm3-e | [8 empty] | B rendszer |  |  | 79100 |  | lm3
34 | Tömbfűtőhöz tartozó fogyasztók HMV m3-e (5 éves átlag) | [8 empty] | B rendszer |  |  | 27852 |  | m3
35 | Nyereség mértéke a tömbfűtőnél | [8 empty] | B rendszer |  |  | 2 |  | %
36 | Nyereség mértéke a termál rendszeren | [8 empty] | A rendszer |  |  | 2 |  | %
37 | Termálvíz felhasználási arány B. rendszeren | [11 empty] | 79 |  | %
38 | Termálvíz felhasználási arány (Sághy+Eü. Int. ) | [8 empty] | C rendszer |  |  | 21 |  | %
39 | Fűtés költség aránya az összes költséghez | [8 empty] | B rendszer |  |  | 72 |  | %
40 | HMV költség aránya az összes költséghez | [8 empty] | B rendszer |  |  | 28 |  | %
41 | Alapdíj aránya | [8 empty] | B rendszer |  |  | 38 |  | %
42 | Hődíj aránya | [8 empty] | B rendszer |  |  | 62 |  | %
Termálvíz felhasználás és költségeinek tervezése 5 év átlagában
[11 empty] | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | Átlag
43 | Termálvíz felhasználás a rendszeren (em3) | [9 empty] | 381 | 324 | 370 | 371 | 371 | 363.4
44 |  | Nyári felhasználás | [8 empty] | 102 | 72 | 98 | 95 | 98 | 93
45 |  | Téli felhasználás | [8 empty] | 279 | 252 | 272 | 276 | 273 | 270.4
46 |  | Vízkészlethasználat járulék díja : |  |  |  |  | 31.1 | Ft/m3 | * kalkulált év m3 (eFt) | [6 empty] | 11301.74
47 |  | Hőlépcső nyáron : |  |  |  | 61 | °C - | 47 | °C = | 14 | °C
48 |  |  | súly : | 1000 kg/m3
49 |  | Hőtartalom nyáron : |  |  | (GJ) |  |  | (m3*°C*4,186) | [7 empty] | 5450.172
50 |  | Hőlépcső télen : |  |  |  | 72 | °C - | 50 | °C = | 22 | °C
51 |  |  | súly : | 1000 kg/m3
52 |  | Hőtartalom télen : |  |  | (GJ) |  |  | (m3*°C*4,186) | [7 empty] | 24901.6768
53 | [10 empty] | Összes hőfelhasználás:(GJ) |  |  |  |  | 30351.8488
54 |  | Bányajáradék szempontjából figyelembe vett
55 |  | Hőlépcső (éves átlagos) | [7 empty] | 19.9527 | °C
56 |  | Hőtartalom (éves átlagos) |  |  |  | (GJ) |  | (m3*°C*4,186) | [7 empty] | 30351.8488
57
58 |  | Bányajáradék összege : |  |  |  | 30351.8488 | GJ * | 2 | % * | 1300 | Ft/GJ= |  | 789.1481 | eFt
Villamosenergia felhasználás és költségeinek tervezése 5 év átlagában
59 | Villamosenergia felhasználás (Mwh) | [9 empty] | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | Átlag
60 |  |  |  | B. rendszer ( kazánházi távhő) | [6 empty] | 117 | 112 | 137 | 111 | 117 | 118.8
61 |  |  |  | A. rendszer (termál távhő) | [6 empty] | 83 | 67 | 77 | 88 | 107 | 84.4
62 | [5 empty] | Díj : | 118.8 | Mwh * |  | 28795 | Ft/Mwh = |  |  |  |  | 3420.846
63 | [5 empty] | Díj : | 84.4 | Mwh * |  | 28217 | Ft/Mwh = |  |  |  |  | 2381.5148
[5 empty] | Földgázfelhasználás és költségeinek tervezése 5 év átlagában | [11 empty] | 12070879.6208
64 | Földgáz felhasználás a B. rendszeren | [5 empty] | (em3) |  |  |  | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | Átlag
65 | [10 empty] | 113 | 150 | 193 | 184 | 231 | 174.2
66 | Hőkapacitás : |  |  |  | 174.2 | em3 * | 34 | Mj/m3 * |  | 1.018 | = | 6029.4104 | GJ |  |  |  |  | 2002
67 | GázDíj (támogatott): (eFt) |  |  | 0 | em3/év * |  | 34 | Mj/m3 * |  | 1.018 | * | 0 | Ft/GJ = |  |  | 0 |  | 0
68 | Gázdíj (közüzemi) |  |  | 174.2 | em3/év * |  | 34 | Mj/m3 * |  | 1.018 | * | 2002 | Ft/GJ = |  |  | 12070.8796 |  | 0
12070.8796
69 | Teljesítménydíj | [14 empty] | 6456
70 | Összes gázdíj: | [14 empty] | 18526.8796
Amortizációs költség
71 | B rendszer ammortizációs összege ( eFt): | [14 empty] | 5800
Bérleti díj
72 | B rendszer bérleti díja ( eFt): | [14 empty] | 1911
Anyagköltség
73 | B. rendszeren | [14 empty] | 400
74 | A rendszeren | [14 empty] | 200
Külső vállakozó(k), szolgáltatások költségei
egyéb szolgáltatás
75 |  | Egyéb szolgáltatás | [13 empty] | 2718
Bér és költségeinek tervezése
76 | Tervezett összes bér | [14 empty] | 8748
77 | Bérjárulék : |  | 33.6 | % * | 8748 | eFt | [9 empty] | 2939.328
78 | Személyi jellegű egyéb : | [14 empty] | 550
79 | Termálkútra fordított idő : |  |  |  |  | általános ellenőrzési idő : |  |  |  | 2 óra /nap * 365 nap = |  |  |  | 730 | óra/év
80 | [5 empty] | Karbantartási idő : | [7 empty] | 600 | óra/év
81 | [10 empty] | Összesen : |  |  | 1330 | óra/év
82 | [5 empty] | Óradíj : |  | 1640 | Ft/óra
83 | [5 empty] | termálkútra elszámolható összes bér : | [7 empty] | 2181.2 | eFt
Ráfordítás
84 | Ráfordítás | [12 empty] | 300 | eFT
TMK osztott ktg
85 | TMK ktsg | [12 empty] | 2812 | eFt
Irányítási osztott ktg
86 | Közvetlen osztott ktsg | [12 empty] | 4971 | eFt
Eredmény számítás
Az összes önköltség nyereségszorzóval számított része :
87 |  |  | A rendszeren : |  |  |  |  | 64539.8042 | eFt* | 2 | % = |  |  | 1290.7961 | eFt
91 |  |  | B rendszeren : |  |  |  |  | 21831.4908 | eFt* | 2 | % = |  |  | 436.6298 | eFt
Összes költség :
92 |  |  | B rendszeren : |  |  |  |  | 64538.8042 | eFt
93 |  |  | A rendszeren : |  |  |  |  | 21833.4908 | eFt |  |  |  | 69125
94 |  |  | C rendszeren: |  |  |  |  | 4585 | eFt
95 |  |  | I. TÁVHŐRENDSZER ÖSSZ KTG: |  |  |  |  | 69123.8042 | eFt
(B+C rendszer ktg--e)
Egységdíjak számítása :
B. rendszer díjai :
96 |  |  | Összes felosztható költség : |  |  |  |  | 64538.8042 | eFt
97 |  |  | Fűtésre osztható ktsg : | [6 empty] | 64538.8042 | eFt * | 72 | % = | 46467.939 | eFt
98 |  |  | Fűtési alapdíjra osztható ktsg : | [6 empty] | 46467.939 | eFt * | 38 | % = | 17657.8168 | eFt
99 |  |  | Fűtési hődíjra osztató ktsg : | [6 empty] | 46467.939 | eFt * | 62 | % = | 28810.1222 | eFt
100 |  |  | 1 lm3 jutó fűtési alapdíj : | [6 empty] | 17657.8168 | eFt / | 79100 | lm3 = | 223.2341 | Ft/lm3/év
101 |  |  | HMV -re osztható ktsg : | [6 empty] | 64538.8042 | eFt * | 28 | % = | 18070.8652 | eFt
102 |  |  | HMV alapdíjra osztható ktsg : | [6 empty] | 18070.8652 | eFt * | 38 | % = | 6866.9288 | eFt
103 |  |  | HMV hődíjra osztható ktsg : | [6 empty] | 18070.8652 | eFt * | 62 | % = | 11203.9364 | eFt
104 |  |  | HMV alapdíj : | [6 empty] | 6866.9288 | eFt / | 79100 | lm3 = | 86.8133 | Ft/lm/év
105 |  |  | HMV hődíj : | [6 empty] | 11203.9364 | eFt / | 27852 | m3 = | 402.2669 | Ft/m3
106 |  |  | Mért hődíj : |  |  |  |  | 40014.0586 | eFt / | 30007.371 | GJ |  | = | 1333.4743 | Ft/GJ
A. rendszer díjai :
107 |  |  | Összes felosztható költség : |  |  |  |  | 21833.4908 | eFt
108 |  |  | Termálenergia ára : | [6 empty] | 21833.4908 | Ft / | 363.4 | em3= | 60.0812 | Ft/m3
109 |  |  | Termálenergia ára : | [6 empty] | 21833.4908 | Ft / | 30351.8488 | GJ = | 719.3463 | Ft/GJ
Note on E107: átlaggázmennyisg*96,3%
Note on G72: Szabadon beírható adat
Note on G76: Szabadon beírható adat
Note on I72: Szabadon beírható adat
Note on I76: Szabadon beírható adat
Note on K216: A tömbfűtőre jutó termál és a földgáz összes energia mennyisége.
Note on M216: A tömbfűtőmű rendszerének átlagos hatásfoka
Note on M226: Az I. és II (term. Power kivételével) lrendszeren az elsődleges fogyasztók által felhasznált energia mennyiség.
Note on N7: Az elmúlt 5 év vízkitermelésének átlaga
Note on N8: A termálvíz induló átlagos hőmérséklet és a Tiszába ömlő érkező átlagos hőmérséklet különbség , az éves mennyiséggel számolt hőtartalma (72-30 °C)
Note on N9: A törvény által meghatározott vízkészlet alapjárulék és a G szorzó (7,5) mindenkori szorzata. (ha nincs a termlálvízből más jellegű hasznosítás vagy visszasajtolás).
Note on N10: A törvény által meghatározott mérték.
Note on N11: A kitermelt termálvíz hőtartalma (73-30 °C , éves mennyiség ),a mindenkori háztartási célú földgáz egységárának és a bányajáradék mértéke tényezőknek a szorzata.
Note on N13: A bér törvényben meghatározott járuléka
Note on N17: A termálrendszer bérköltségének a számításához
Note on N20: A bányajáradék összegének számításához szükséges adat.
Note on N23: Általános célú földgáz ára , rendelet által meghatározva.
Note on N25: A földgázmérőn áthaladt mennyiség átlagos szorzója (gázsűrűség változásból adódik) A gáz tényleges hőtartalmának számításához.
Note on N28: Az éves átlagos mennyiség , az átlagszorzó , az átlagos fűtőérték és az általános célú díj szorzata
Note on N31: A villamosenergia értéke (fogyasztás díja + alapdíj) és a mennyiség hányadosa
Note on N32: A villamosenergia értéke (fogyasztás díja + alapdíj) és a mennyiség hányadosa
Note on N33: A beépített villamos teljesítmény , a súlyozott üzemidő és az egységár szorzata.
Note on N34: A beépített villamos teljesítmény , a súlyozott üzemidő és az egységár szorzata.
Note on N35: A rendszer területén a tervezett ,nem beruházás jellegü anyagköltségek.
Note on N36: A rendszer területén a tervezett ,nem beruházás jellegü anyagköltségek.
Note on N38: A tömbfűtő területén az összes fizető lm3 (lakott lakások, lépcsőházak , szárítók) Nem tartalmazza az egyéb (garázs ) hőfogyasztók lm3-ét
Note on N39: A fogyasztók használati melegvíz előző 5 év átlagos felhasználása.
Note on N42: Az elsődleges termálvízhasználók vízóra alapján meghatározott fogyasztási aránya.
Note on N43: Az elsődleges termálvízhasználók vízóra alapján meghatározott fogyasztási aránya. (Sághy , EgüI)
Note on Q95: Direkt költs adat
Note on Q96: Direkt ktsg adat
Note on Q103: direkt

## Díjváltozás
4. sz-ú táblázat
Városi Víz és Kommunális KFT Csongrád Erzsébet u. 25. Távhő szolgáltatás
Átlaglakásra vetített távhőszolgáltatási díjváltozás ÁFA nélül
2007. február 01-től
| lakás nagyság |  | 137 | lm3
| Fűtési hő |  | 39 | GJ/év
| HMV mennyiség |  | 60 | m3/év
|  |  |  | 2006 évi gázártámogatott díj |  | 2007 évi javasolt díj
|  |  |  | Egységdíjak | Ft | Egységdíjak | Ft | Költségek egymás közötti arányai | díjválto-zás %
1 | Fűtési alapdíj (Ft/lm3/év) |  |  | 203 | 27811 | 223.2341 | 30583.0708 | 25.78% | 9.9675
2 | HMV alapdíj (Ft/lm3/év) |  |  | 79 | 10823 | 86.8133 | 11893.4164 | 10.03% | 9.8902
3 | Mért fűtési hődíj (Ft/GJ) |  |  | 1211 | 47229 | 1333.4743 | 52005.4985 | 43.84% | 10.1135
4 | HMV hődíj (Ft/m3) |  |  | 365 | 21900 | 402.2669 | 24136.0112 | 20.35% | 10.2101
5 | Lakás Költség összesen: (Ft/év) |  |  |  | 107763 |  | 118617.997 | 100%
|  | Költségváltozás a meglévő díjhoz viszonyítva |  |  |  | 10.073 | %
|  | Minisztériumi irányelv alapján indokolt emelés mértéke: |  |  |  | 23 | %

## DÍJVÁLTÁFÁS
5. sz-ú táblázat
Városi Víz és Kommunális KFT Csongrád Erzsébet u. 25. Távhő szolgáltatás
Átlaglakásra vetített távhőszolgáltatási költségváltozás ÁFÁ-val
a 39/2006.(XI.29) Ökt sz-ú rendeletben megállapított, 2006. december 15-től érvényes díjakhoz viszonyítva.
| lakás nagyság |  | 137 | lm3
| Fűtési hő |  | 39 | GJ/év
| HMV mennyiség |  | 60 | m3/év
|  |  |  | 2006 Évi díj |  | 2007 évi díj
|  |  |  | Egységdíjak | Ft | Egységdíjak | Ft | Költségek egymás közötti arányai
1 | Fűtési alapdíj (Ft/lm3/év) |  |  | 243.6 | 33373.2 | 267.8809 | 36699.685 | 25.78%
2 | HMV alapdíj (Ft/lm3/év) |  |  | 94.8 | 12987.6 | 104.1759 | 14272.0997 | 10.03%
3 | Mért fűtési hődíj (Ft/GJ) |  |  | 1453.2 | 56674.8 | 1600.1692 | 62406.5982 | 43.84%
4 | HMV hődíj (Ft/m3) |  |  | 438 | 26280 | 482.7202 | 28963.2134 | 20.35%
5 | Lakás Költség összesen: (Ft/év) |  |  |  | 129315.6 |  | 142341.5964 | 100%
|  | Költségváltozás az előző évhez viszonyítva (%) |  |  |  | 10.073

## ktgtábla
2 sz-ú táblázat
Csongrád Városi Víz - és Kommunális KFT
TÁVHŐDÍJ JAVASLAT
2007. február 01 -től
|  | meglévő | javasolt
|  | díjban | díjban
1 | anyag | 580 | 580
2 | vill.energ | 5802 | 5802
3 | egyéb en. | 12733 | 18527
4 | rezsi anyag | 20 | 20
5 | üzemanyag | 0 | 0
6 | bér | 8748 | 8748
7 | szem.jell.egy. | 550 | 550
8 | bérjárulékok | 2939 | 2939.328
9 | amortizáció | 5800 | 5800
10 | egyéb szolg. | 2718 | 2718
11 | bérleti díj | 1911 | 1911
12 | biztosítás | 0
13 | VKHJ | 11302 | 11302
14 | bányajárulék | 789 | 789
15 | szennyv.bírs. | 0
16 | ráfordítások | 300 | 300
17 | hitelezési vesztes. | 0 | 0
18 | ELABÉ, alváll. | 0 | 0
19 | önköltség ö.. | 54192 | 59986.328
20 | tmk | 2812 | 2812
21 | ir.ktg | 4971 | 4971
22 | ÖSSZ. KÖLTSÉG | 61975 | 67769.328
23 | Eredmény | 1239 | 1355
24 | ÁRBEVÉTEL | 63214 | 69124.328

## Egyedi gázfűt
Távhőszolgáltatásba kapcsolt lakás gázköltségszámítása (Nettó) (ha egyedi gázellátású volna)
Távhőszolgáltatásból vett |  |  | Fűtési hő |  | 39 | Gj/év
|  |  | HMV mennyiség |  | 60 | m3/év
Konvektor hatásfok |  |  | 85%
HMV kazán hatásfok |  |  | 88%
Gázszorzók átlagos |  |  | 104%
Hőfokemelés (12 - 50 °C) |  |  | 38
Átszámítás földgázköltségre:
[8 empty] | bevitt hő |  | Ár (Ft/Gj)
|  |  |  | 39 | Gj/év | * 1,04 * | 85% | 47.7 | GJ/év * | 860 | 41022 | Ft/év
| 60000 | l/év * 0,986 * |  | 38 °C * 4,186 /1000000*1,04 * |  |  | 88% | 11.2 | GJ/év * | 860 | 9632 | Ft/év
[11 empty] | 50654 | Ft/év

## Átlaggázdíj számítás
Kalkulált éves földgázmennyiség (em3) | Korrekc szorzó | Átlag fűtőérték (MJ/m3) | Közüzemi gázdíj (Ft/MJ) | Támogatás (Ft/MJ) | Lakossági hányad (%) | Intézményi hányad (Ft/MJ)
174.2 | 1.018 | 34 | 1.019 | 0.345 | 96.3% | 3.7%
| Összes díj (Ft) |  | Ebből kedvezmény(Ft)
| 6143969.1976 |  | 2003181.1642
Összes fizetendő gázdíj (Ft)
4140788.0334
Átlagos díj: (Ft/GJ)
686.765