## Felújítási és pótlási tábla szv
Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037. időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLAlÓ TÁBLÁZATA
A tervezet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  | ALFÖLDVÍZ Zrt. |  |  | Tervezett feladatok nettó költsége az egyes ütemek tekintetében [eFt] |  |  |  | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
A víziközmű - szolgáltató megnevezése: |  |  |  | ALFÖLDVÍZ Zrt. |  | I. ütem | 76200 |  |  |  | 76206
A víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  | szennyvíz |  | II. ütem | 269000 |  |  |  | 304824
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti vélemányező fél megnevezése: |  |  |  | Csongrád Város Önkormányzata |  | III. ütem | 185000 |  |  |  | 762060
Víziközmű-rendszer kódja: |  |  |  | 22-05111-1-001-00-07
A | B | C | D | E | F | G |  | H | I
Fontos-sági sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési/elvi eng. száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség (eFt) | Forrás megnevezése | Megvalósítás idő tartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
[6 empty] | Kezdés | Befejelés | (rövid/közép/hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Rövid távú fejlezstések
1 | Rendkivüli helyzetből adódó azonnali feladatok | nem engedély köteles | Csongrád Város Önkormányzata | 5000 | Értékcsökkenési leírás | 2023-01-02 | 2024-01-01 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
2 | Csongrád héziátemelős szennyvízbekötések felújítása 10db | nem engedély köteles | Csongrád Város Önkormányzata | 7000 | Értékcsökkenési leírás | 2023-01-01 | 2023-12-31 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
3 | Csongrád héziátemelős szennyvízbekötések felújítása 9 db | nem engedély köteles | Csongrád Város Önkormányzata | 7000 | Értékcsökkenési leírás | 2023-01-01 | 2023-12-31 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
4 | Szent Rókus tér nyomóvezeték gerinc átkötése a gravitációs ágra, új akna telepítése (5552 hrsz) | nem engedély köteles | Csongrád Város Önkormányzata | 8000 | Értékcsökkenési leírás | 2023-01-01 | 2023-12-31 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
5 | Köröstoroki gerincvezeték rekonstrukció 200 fm | engedély köteles | Csongrád Város Önkormányzata | 27000 | Értékcsökkenési leírás | 2023-01-01 | 2023-12-31 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
6 | Csongrád Piroska u. átemelő szivattyú rekonstrukció 2db Flygt 3127 | nem engedély köteles | Csongrád Város Önkormányzata | 5000 | Értékcsökkenési leírás | 2023-01-01 | 2023-12-31 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
7 | Csongrád Piroska u. átemelő szivattyú rekonstrukció 2db Flygt 3102 | nem engedély köteles | Csongrád Város Önkormányzata | 3000 | Értékcsökkenési leírás | 2023-01-01 | 2023-12-31 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
8 | Csongrád Szegedi u. átemelő szivattyú rekonstrukció 2db Flygt 3102 | nem engedély köteles | Csongrád Város Önkormányzata | 3000 | Értékcsökkenési leírás | 2023-01-01 | 2023-12-31 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
9 | Csongrád Szegedi utcai átemelő gépészeti rekonstrukció (szivattyú kiemelés) | nem engedély köteles | Csongrád Város Önkormányzata | 2000 | Értékcsökkenési leírás | 2023-01-01 | 2023-12-31 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
10 | Csongrád 16-os átemelő gépészeti rekonstrukció | nem engedély köteles | Csongrád Város Önkormányzata | 2000 | Értékcsökkenési leírás | 2023-01-01 | 2023-12-31 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
11 | Megsüllyedt, elöregedett/megkopott aknafedlapok cseréje, megemelése | nem engedély köteles | Csongrád Város Önkormányzata | 2200 | Értékcsökkenési leírás | 2023-01-01 | 2023-12-31 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
12 | Rekonstrukciós terv | nem engedély köteles | Csongrád Város Önkormányzata | 5000 | Értékcsökkenési leírás | 2023-01-01 | 2023-12-31 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
Közép távú fejlesztések
1 | Rendkivüli helyzetből adódó azonnali feladatok | nem engedély köteles | Csongrád Város Önkormányzata | 20000 | Értékcsökkenési leírás | 2024-01-01 | 2027-12-31 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
2 | Csongrád Ifjusági tér gerincvezeték rekonstrukciója (500fm Beton 40) | nem engedély köteles | Csongrád Város Önkormányzata | 70000 | Értékcsökkenési leírás | 2024-01-01 | 2024-12-31 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
3 | Iszapgéphéz födém statikai megerősítése, alépítmény feltöltése | nem engedély köteles | Csongrád Város Önkormányzata | 50000 | Értékcsökkenési leírás | 2024-01-01 | 2024-12-31 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
4 | Hársfa u. átemelő téfogartnövelés, gépészeti felujítés | nem engedély köteles | Csongrád Város Önkormányzata | 50000 | Értékcsökkenési leírás | 2025-01-01 | 2025-12-31 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
5 | Csongrád Dózsa György tér gerincvezeték rekonstrukciója (425 fm Beton 40) | nem engedély köteles | Csongrád Város Önkormányzata | 69000 | Értékcsökkenési leírás | 2025-01-01 | 2025-12-31 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
6 | Aknafelújítások, vezeték rekonstrukciók | nem engedély köteles | Csongrád Város Önkormányzata | 10000 | Értékcsökkenési leírás | 2024-01-01 | 2027-12-31 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
Közép távú fejlesztések
1 | Rendkivüli helyzetből adódó azonnali feladatok | nem engedély köteles | Csongrád Város Önkormányzata | 50000 | Értékcsökkenési leírás | 2028-01-01 | 2037-12-31 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
2 | Fúvó robusi felujítás | nem engedély köteles | Csongrád Város Önkormányzata | 15000 | Értékcsökkenési leírás | 2028-01-01 | 2037-12-31 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
3 | Régi betoncsöves gerinc- és bekötővezetékek cseréje, rekonstrukciója | nem engedély köteles | Csongrád Város Önkormányzata | 120000 | Értékcsökkenési leírás | 2028-01-01 | 2037-12-31 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
Note on B24: Reszler Gábor: Justh Gy.u. 12 db, Muskátli u. 2 db fedlap kerettel együtt cserélendő kopás/süllyedés miatt