## FP
Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | ALFÖLDVÍZ ZRT.
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: |  |  |  |  | víziközmű-szolgáltató
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 11-05111-2-001-00-03
Csongrád-Bokros
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése*** | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | rövid | közép | hosszú
1 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | Eseti | Csongrád Önkormányzata | 250 | értékcsökkenési leírás | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X
2 | Csongrád- Bokros, Bokros u. vízmű telep HG 50 m3-es víztorony víztér+külső burkolat+belső gépészeti szerelvények felújítása | Nem engedély köteles | Csongrád Önkormányzata | 25000 | értékcsökkenési leírás | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X
3 | Csongrád - Bokros vízmű telep technológiai rendszer aktívszén szűrő csere | Nem engedély köteles | Csongrád Önkormányzata | 1000 | értékcsökkenési leírás | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X
4 | Csongrád - Bokros vízmű telep technológiai rendszer JKA vezérlő elektronika csere (4 db) + JKA vezérlő szelepek cseréje + pneumatikus vezérlő szelepek cseréje + hajtóművek cseréje + vegyszeradagoló szivattyú cserék + hypoadagolás kiváltása klórgázadagoló rendszerre + klórdioxid adagoló utófertőtlenítő rendszer kiépítése + korrodált gépelemek cseréje | Nem engedély köteles | Csongrád Önkormányzata | 15000 | értékcsökkenési leírás | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X
5 | Csongrád - Bokros vízmű telep mikrohullámú kapcsolat és PLC kiépítése szükséges a folyamatirányító rendszer érdekében, hogy mindkét kút automatikusan váltott üzemben termeljen a technológiára | Nem engedély köteles | Csongrád Önkormányzata | 1800 | értékcsökkenési leírás | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X
6 | Csongrád - Bokros vízmű telep technológiát megkerülő NA 90 KPE vezeték kiépítése | Nem engedély köteles | Csongrád Önkormányzata | 500 | értékcsökkenési leírás | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X
| I. ütem (2023) összesen: |  |  | 43550
1 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | Eseti | Csongrád Önkormányzata | 1000 | értékcsökkenési leírás | 2024-01-01 | 2027-12-31 |  | X
1 | 3-as kút kútfej szerelvényei és szellőzőcsöve korrodált cseréjük szükséges | Nem engedély köteles | Csongrád Önkormányzata | 2500 | értékcsökkenési leírás | 2024-01-01 | 2027-12-31 |  | X
2 | Kezelő épület korszerűsítése, fűtése és szellőztetése energiahatékony módon történő elvégzése | Nem engedély köteles | Csongrád Önkormányzata | 10000 | értékcsökkenési leírás | 2024-01-01 | 2027-12-31 |  | X
3 | Onilne klórmérő üzembehelyezése | Nem engedély köteles | Csongrád Önkormányzata | 1000 | értékcsökkenési leírás | 2024-01-01 | 2027-12-31 |  | X
4 | 5 db tűzcsap csere földalattiről földfelettire | Nem engedély köteles | Csongrád Önkormányzata | 7500 | értékcsökkenési leírás | 2024-01-01 | 2027-12-31 |  | X
5 | Mosató csomópontotok kialakítása tolózáraknák felújítása (3 db) | Nem engedély köteles | Csongrád Önkormányzata | 9900 | értékcsökkenési leírás | 2024-01-01 | 2027-12-31 |  | X
6 | AC anyagú gerincvezeték NA 100 (500 m) és a hozzá kapcsolódó beötővezetékek cseréje | Nem engedély köteles | Csongrád Önkormányzata | 40000 | értékcsökkenési leírás | 2024-01-01 | 2027-12-31 |  | X
| II. ütem (2024-2027) összesen: |  |  | 71900
1 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | Eseti | Csongrád Önkormányzata | 2000 | értékcsökkenési leírás | 2028-01-01 | 2037-12-31 |  |  | X
2 | AC anyagú gerincvezeték (300 m) és a hozzá kapcsolódó beötővezetékek cseréje | nem releváns | Csongrád Önkormányzata | 24000 | értékcsökkenési leírás | 2028-01-01 | 2037-12-31 |  |  | X
3 | 10 db bekötővezeték csere | nem releváns | Csongrád Önkormányzata | 1800 | értékcsökkenési leírás | 2028-01-01 | 2037-12-31 |  |  | X
4 | AC anyagú gerincvezeték NA 100 (1000 m) és a hozzá kapcsolódó beötővezetékek cseréje | nem releváns | Csongrád Önkormányzata | 80000 | értékcsökkenési leírás | 2028-01-01 | 2037-12-31 |  |  | X
| III. ütem (2028-2037) összesen: |  |  | 107800
| Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt] | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem | 43550 | 43550
II. ütem | 71900 | 174200
III. ütem | 107800 | 435500
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni
*****Központi költségvetés vagyonfejezet központi kezelésű előirányzata