## FP
Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | ALFÖLDVÍZ ZRT.
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: |  |  |  |  | víziközmű-szolgáltató
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 11-05111-1-001-00-14
Csongrád
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése*** | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | rövid | közép | hosszú
1 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | Eseti | Csongrád Önkormányzata | 5094 | értékcsökkenési leírás | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X
2 | Csongrád, Fő u. - Zsinór u. sarok (2 db NA 300 AC, 1 dbNA 150 AC vezeték) NA 300/300/150 szivacsbehelyező idom, 2 db NA 300 tolózár + 1 db NA 150 tolózár + akna építés | Nem engedély köteles | Csongrád Önkormányzata | 6000 | értékcsökkenési leírás | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X
3 | Csongrád, Kisrét vízmű telep technológiai rendszer aktívszén szűrő csere | Nem engedély köteles | Csongrád Önkormányzata | 5000 | értékcsökkenési leírás | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X
4 | Csongrád, Kisrét vízmű telep technológiai rendszer JKA vezérlő elektronika csere (20 db) + JKA vezérlő szelepek cseréje + pneumatikus vezérlő szelepek cseréje + hajtóművek cseréje + vegyszeradagoló szivattyú cserék + klórgázadagoló rendszerek felújítása + korrodált gépelemek cseréje | Nem engedély köteles | Csongrád Önkormányzata | 20000 | értékcsökkenési leírás | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X
5 | Csongrád, Vasút u. 82. szemben NA 200/200/150 aknás csomópont rekonstrukció, új szivacsbehelyező beépítéssel + akna rekonstrukció (új akna kell) | Nem engedély köteles | Csongrád Önkormányzata | 3300 | értékcsökkenési leírás | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X
6 | Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9. mellett NA 300/100 új csomóponti akna kialakítása, szivacsbehelyezővel | Nem engedély köteles | Csongrád Önkormányzata | 3300 | értékcsökkenési leírás | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X
7 | A klórdioxid adagoló berendezés áthelyezése a hálózati szivattyúk utáni pontra | Nem engedély köteles | Csongrád Önkormányzata | 4950 | értékcsökkenési leírás | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X
| I. ütem (2023) összesen: |  |  | 47644
1 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | Eseti | Csongrád Önkormányzata | 16700 | értékcsökkenési leírás | 2024-01-01 | 2027-12-31 |  | X
2 | A termelőkutak nagy átmérőjű és térfogatú szellőzőcsöveinek rekonstrukciója korrózió álló acél csövek alkalmazásával | Nem engedély köteles | Csongrád Önkormányzata | 2500 | értékcsökkenési leírás | 2024-01-01 | 2027-12-31 |  | X
3 | Termelőkutak fűtőkábeleinek hőszigeteléssel történő ellátása | Nem engedély köteles | Csongrád Önkormányzata | 1000 | értékcsökkenési leírás | 2024-01-01 | 2027-12-31 |  | X
4 | A kezelő épőépület és a technológiai gépház korszeű energetikai fűtésrendszerrel történő ellátása, padlólapok, sérült falburkolatok felújítása, a faszerkezet elemeinek, nyílászárók cseréje | Nem engedély köteles | Csongrád Önkormányzata | 15000 | értékcsökkenési leírás | 2024-01-01 | 2027-12-31 |  | X
5 | Kezeltvíz tárolók bevonata sérült hólyagos javításuk szükséges | Nem engedély köteles | Csongrád Önkormányzata | 25000 | értékcsökkenési leírás | 2024-01-01 | 2027-12-31 |  | X
6 | Csongrád 1000 m³ -es VB víztorony teljeskörű felújítása ( víztér, lécsőház, korlátok, létrák, szellőzőnyílás, statikai megerősítés) | Nem engedély köteles | Csongrád Önkormányzata | 300000 | értékcsökkenési leírás/forráshiány | 2024-01-01 | 2027-12-31 |  | X
7 | Mosató csomópontotok kialakítása tolózáraknák felújítása (10 db) | Nem engedély köteles | Csongrád Önkormányzata | 33000 | forráshiány | 2024-01-01 | 2027-12-31 |  | X
8 | 10 db tűzcsap csere földalattiről földfelettire | Nem engedély köteles | Csongrád Önkormányzata | 15000 | forráshiány | 2024-01-01 | 2027-12-31 |  | X
9 | AC anyagú gerincvezeték NA 100-150 (4000 m) és a hozzá kapcsolódó beötővezetékek cseréje | Nem engedély köteles | Csongrád Önkormányzata | 400000 | forráshiány | 2024-01-01 | 2027-12-31 |  | X
| II. ütem (2024-2027) összesen: |  |  | 808200
1 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | Eseti | Csongrád Önkormányzata | 50000 | értékcsökkenési leírás | 2028-01-01 | 2037-12-31 |  |  | X
2 | AC anyagú gerincvezeték NA 100-150 (8000 m) és a hozzá kapcsolódó beötővezetékek cseréje | Nem engedély köteles | Csongrád Önkormányzata | 800000 | értékcsökkenési leírás/forráshiány | 2028-01-01 | 2037-12-31 |  |  | X
3 | 45 db tűzcsap csere földalattiről földfelettire | Nem engedély köteles | Csongrád Önkormányzata | 67500 | forráshiány | 2028-01-01 | 2037-12-31 |  |  | X
4 | Mosató csomópontotok kialakítása tolózáraknák felújítása (30 db) | Nem engedély köteles | Csongrád Önkormányzata | 99000 | forráshiány | 2028-01-01 | 2037-12-31 |  |  | X
5 | 150 db bekötővezeték csere | Nem engedély köteles | Csongrád Önkormányzata | 27000 | forráshiány | 2028-01-01 | 2037-12-31 |  |  | X
| III. ütem (2028-2037) összesen: |  |  | 1043500
| Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt] | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem | 47644 | 46719
II. ütem | 408200 | 186876
III. ütem | 1043500 | 467190
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni
*****Központi költségvetés vagyonfejezet központi kezelésű előirányzata