## FP
Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | ALFÖLDVÍZ Zrt.
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: |  |  |  |  | Csongrád Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 11-05111-1-001-00-14
A víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | ivóvíz
Csongrád
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése*** | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | rövid | közép | hosszú
1. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | Eseti | Integrációval átadva | 1047 | Használati díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X
2. | Csongrád, Fő u. - Zsinór u. sarok (2 db NA 300 AC, 1 dbNA 150 AC vezeték) NA 300/300/150 szivacsbehelyező idom, 2 db NA 300 tolózár + 1 db NA 150 tolózár + akna építés | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 5933 | Használati díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 | x
| I. ütem (2024) összesen: |  |  | 6980
3. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | Eseti | Integrációval átadva | 4188 | Használati díj | 2025-01-01 | 2028-12-31 |  | x
4. | Csongrád, Kisrét vízmű telep technológiai rendszer aktívszén szűrő csere | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 5000 | Használati díj | 2025-01-01 | 2028-12-31 |  | x
5. | Csongrád, Kisrét vízmű telep technológiai rendszer JKA vezérlő elektronika csere (20 db) + JKA vezérlő szelepek cseréje + pneumatikus vezérlő szelepek cseréje + hajtóművek cseréje + vegyszeradagoló szivattyú cserék + klórgázadagoló rendszerek felújítása + korrodált gépelemek cseréje | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 20000 | Használati díj | 2025-01-01 | 2028-12-31 |  | x
6. | Csongrád, Vasút u. 82. szemben NA 200/200/150 aknás csomópont rekonstrukció, új szivacsbehelyező beépítéssel + akna rekonstrukció (új akna kell) | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 3300 | Használati díj | 2025-01-01 | 2028-12-31 |  | x
7. | Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9. mellett NA 300/100 új csomóponti akna kialakítása, szivacsbehelyezővel | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 3250 | Használati díj | 2025-01-01 | 2028-12-31 |  | x
8. | A klórdioxid adagoló berendezés áthelyezése a hálózati szivattyúk utáni pontra | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 4950 | forráshiány | 2025-01-01 | 2028-12-31 |  | x
| II. ütem (2025-2028) összesen: |  |  | 40688
9. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | Eseti | Integrációval átadva | 10470 | Használati díj | 2029-01-01 | 2038-12-31 |  |  | x
10. | A termelőkutak nagy átmérőjű és térfogatú szellőzőcsöveinek rekonstrukciója korrózió álló acél csövek alkalmazásával | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 2500 | Használati díj | 2029-01-01 | 2038-12-31 |  |  | x
11. | Termelőkutak fűtőkábeleinek hőszigeteléssel történő ellátása | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 1000 | Használati díj | 2029-01-01 | 2038-12-31 |  |  | x
12. | A kezelő épőépület és a technológiai gépház korszeű energetikai fűtésrendszerrel történő ellátása, padlólapok, sérült falburkolatok felújítása, a faszerkezet elemeinek, nyílászárók cseréje | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 15000 | Használati díj | 2029-01-01 | 2038-12-31 |  |  | x
13. | Kezeltvíz tárolók bevonata sérült hólyagos javításuk szükséges | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 25000 | Használati díj | 2029-01-01 | 2038-12-31 |  |  | x
14. | Csongrád 1000 m³ -es VB víztorony teljeskörű felújítása ( víztér, lécsőház, korlátok, létrák, szellőzőnyílás, statikai megerősítés) | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 300000 | Használati díj | 2029-01-01 | 2038-12-31 |  |  | x
15. | Mosató csomópontotok kialakítása tolózáraknák felújítása (10 db) | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 33000 | Használati díj | 2029-01-01 | 2038-12-31 |  |  | x
16. | 10 db tűzcsap csere földalattiről földfelettire | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 15000 | Használati díj | 2029-01-01 | 2038-12-31 |  |  | x
17. | AC anyagú gerincvezeték NA 100-150 (4000 m) és a hozzá kapcsolódó beötővezetékek cseréje | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 400000 | Használati díj | 2029-01-01 | 2038-12-31 |  |  | x
18. | AC anyagú gerincvezeték NA 100-150 (8000 m) és a hozzá kapcsolódó beötővezetékek cseréje | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 800000 | Használati díj | 2029-01-01 | 2038-12-31 |  |  | x
19. | 45 db tűzcsap csere földalattiről földfelettire | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 67500 | Használati díj | 2029-01-01 | 2038-12-31 |  |  | x
20. | Mosató csomópontotok kialakítása tolózáraknák felújítása (30 db) | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 99000 | Használati díj | 2029-01-01 | 2038-12-31 |  |  | x
21. | 150 db bekötővezeték csere | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 27000 | Használati díj | 2029-01-01 | 2038-12-31 |  |  | x
| III. ütem (2029-2038) összesen: |  |  | 1795470
| Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt] | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem | 6980 | 8941
II. ütem | 40688 | 35764 | 4924
III. ütem | 1795470 | 89410 | 1706060
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni
*****Központi költségvetés vagyonfejezet központi kezelésű előirányzata