## FP
Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | ALFÖLDVÍZ Zrt.
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: |  |  |  |  | Csongrád Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 11-05111-2-001-00-03
A víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | ivóvíz
Csongrád-Bokoros
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése*** | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | rövid | közép | hosszú
1. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | Eseti | Integrációval átadva | 288 | Használati díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X
| I. ütem (2024) összesen: |  |  | 288
2. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | Eseti | Integrációval átadva | 1152 | Használati díj | 2025-01-01 | 2028-12-31 |  | x
3. | Csongrád- Bokros, Bokros u. vízmű telep HG 50 m3-es víztorony víztér+külső burkolat+belső gépészeti szerelvények felújítása | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 25000 | forráshiány | 2025-01-01 | 2028-12-31 |  | x
4. | Csongrád - Bokros vízmű telep technológiai rendszer aktívszén szűrő csere | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 1000 | forráshiány | 2025-01-01 | 2028-12-31 |  | x
5. | Csongrád - Bokros vízmű telep technológiai rendszer JKA vezérlő elektronika csere (4 db) + JKA vezérlő szelepek cseréje + pneumatikus vezérlő szelepek cseréje + hajtóművek cseréje + vegyszeradagoló szivattyú cserék + hypoadagolás kiváltása klórgázadagoló rendszerre + klórdioxid adagoló utófertőtlenítő rendszer kiépítése + korrodált gépelemek cseréje | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 15000 | forráshiány | 2025-01-01 | 2028-12-31 |  | x
6. | Csongrád - Bokros vízmű telep mikrohullámú kapcsolat és PLC kiépítése szükséges a folyamatirányító rendszer érdekében, hogy mindkét kút automatikusan váltott üzemben termeljen a technológiára | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 1800 | forráshiány | 2025-01-01 | 2028-12-31 |  | x
7. | Csongrád - Bokros vízmű telep technológiát megkerülő NA 90 KPE vezeték kiépítése | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 500 | forráshiány | 2025-01-01 | 2028-12-31 |  | x
| II. ütem (2025-2028) összesen: |  |  | 44452
8. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | Eseti | Integrációval átadva | 2880 | Használati díj | 2029-01-01 | 2038-12-31 |  |  | x
9. | 3-as kút kútfej szerelvényei és szellőzőcsöve korrodált cseréjük szükséges | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 2500 | forráshiány | 2029-01-01 | 2038-12-31 |  |  | x
10. | Kezelő épület korszerűsítése, fűtése és szellőztetése energiahatékony módon történő elvégzése | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 10000 | forráshiány | 2029-01-01 | 2038-12-31 |  |  | x
11. | Onilne klórmérő üzembehelyezése | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 1000 | forráshiány | 2029-01-01 | 2038-12-31 |  |  | x
12. | 5 db tűzcsap csere földalattiről földfelettire | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 7500 | forráshiány | 2029-01-01 | 2038-12-31 |  |  | x
13. | Mosató csomópontotok kialakítása tolózáraknák felújítása (3 db) | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 9900 | forráshiány | 2029-01-01 | 2038-12-31 |  |  | x
14. | AC anyagú gerincvezeték NA 100 (500 m) és a hozzá kapcsolódó beötővezetékek cseréje | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 40000 | forráshiány | 2029-01-01 | 2038-12-31 |  |  | x
15. | AC anyagú gerincvezeték (300 m) és a hozzá kapcsolódó beötővezetékek cseréje | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 24000 | forráshiány | 2029-01-01 | 2038-12-31 |  |  | x
16. | 10 db bekötővezeték csere | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 1800 | forráshiány | 2029-01-01 | 2038-12-31 |  |  | x
17. | AC anyagú gerincvezeték NA 100 (1000 m) és a hozzá kapcsolódó beötővezetékek cseréje | Nem engedély köteles | Integrációval átadva | 80000 | forráshiány | 2029-01-01 | 2038-12-31 |  |  | x
| III. ütem (2029-2038) összesen: |  |  | 179580
| Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt] | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem | 288 | 288
II. ütem | 44452 | 1152
III. ütem | 179580 | 2880
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni
*****Központi költségvetés vagyonfejezet központi kezelésű előirányzata